制冷空调系统安装维修工

国家职业技能标准

（征求意见稿）

1职业概况

1.1职业名称

制冷空调系统安装维修工

1.2职业编码

6-29-03-05

1.3职业定义

使用通用和专用工具，安装、连接、装配、调试和维修制冷空调系统的人员。

1.4职业技能等级

本职业共设五个等级，分别为：五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。

1.5职业环境条件

在低温、高温、潮湿环境下作业，过程中可能会接触可燃、有毒气体、光辐射、焊接烟灰、振动与噪音等。

1.6职业能力特征

运用手、眼和耳等身体部位，准确、协调地完成既定作业的能力；对工艺规程和技术参数的记忆、理解、辨识和执行的能力；觉察机械设备或图形资料及有关细部的能力；灵活应变和独立处理问题的能力；学习和获取外界信息的能力。

1.7普通受教育程度

初中毕业（或相当文化程度）

1.8职业技能鉴定要求

1.8.1申报条件

——具备以下条件之一者，可申报五级/初级工：

（1）累计从事本职业或相关职业工作1年（含）以上。

（2）本职业或相关职业学徒期满。

——具备以下条件之一者，可申报四级/中级工：

（1）取得本职业或相关职业五级/初级工职业资格证书后，累计从事本职业或相关职业工作4年（含）以上。

（2）累计从事本职业或相关职业工作6年（含）以上。

（3）取得技工学校本专业或相关专业毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）；或取得经评估论证、以中级技能为培养目标的中等及以上职业学校本专业或相关专业毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

——具备以下条件之一者，可申报三级/高级工：

（1）取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书后，累计从事本职业或相关职业工作5年（含）以上。

（2）取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书，并具有高级技工学校、技师学院毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）；或取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书，并具有经评估论证、以高级技能为培养目标的高等职业学校本专业或相关专业毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

（3）具有大专及以上本专业或相关专业毕业证书，并取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书后，累计从事本职业或相关职业工作2年（含）以上。

——具备以下条件之一者，可申报二级/技师：

（1）取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格证书后，累计从事本职业或相关职业工作4年（含）以上。

（2）取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格证书的高级技工学校、技师学院毕业生，累计从事本职业或相关职业工作3年（含）以上；或取得本职业或相关职业预备技师证书的技师学院毕业生，累计从事本职业或相关职业工作2年（含）以上。

——具备以下条件者，可申报一级/高级技师：

取得本职业或相关职业二级/技师职业资格证书后，累计从事本职业或相关职业工作4年（含）以上。

1.8.2鉴定方式

分为理论知识考试和操作技能考核。理论知识考试以笔试为主，操作技能考核采用现场实际操作、模拟实际工况等方式。理论知识考试和操作技能考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。技师、高级技师还须进行综合评审。

1.8.3监考及考评人员与考生配比

理论知识考试中的监考人员与考生配比为1:15，每个标准教室不少于2名监考人员，操作技能考核中的考评人员与考生配比为1:5，且不少于3名考评人员，综合评审委员不少于3人。

1.8.4鉴定时间

理论知识考试时间不少于90分钟；操作技能考核时间：初级技能为90分钟，中级技能、高级技能不少于120分钟，技师和高级技师不少于90分钟；综合评审时间不少于30分钟。

1.8.5鉴定场所设备

理论知识考试在标准教室进行，教室必须具有能够覆盖全部学员范围的监控设备；操作技能考核场所能安排10个以上工位，每个工位必须具有符合国家标准或其他规定要求且能满足技能鉴定要求的工装设备、制冷设备、空调设备、焊接设备、电气部件、安全防火与防毒设备、排风设备以及物料、工具等。

2基本要求

2.1职业道德

2.1.1职业道德基本知识

2.1.2职业守则

（1）遵纪守法，爱岗敬业；

（2）努力学习，勤奋工作；

（3）严谨求实，一丝不苟；

（4）克尽职守，不断进取；

（5）团结协作，安全生产。

2.2基础知识

2.2.1技术基础知识

（1）工程热力学和传热学基础知识

（2）流体力学及泵与风机基础知识

（3）电工、电子技术基础知识

（4）智能化控制基础知识

（5）机械制图及CAD基础知识

（6）工程材料和绝热材料知识

（7）管道施工技术知识

（8）通用工具、专用检修工具和常用仪器仪表知识

2.2.2制冷空调技术知识

（1）制冷设备及其主要部件知识

（2）制冷剂与冷冻油知识

（3）空气及空气输送与处理知识

（4）冷却水、冷冻水及其输送系统知识

（5）空调设备及系统知识

（6）制冷空调系统电气控制基础知识

2.2.3工艺技术知识

（1）钎焊知识

（2）电焊知识

（3）熔接知识

（4）制冷空调系统安装知识

（5）制冷空调系统调试与检修知识

2.2.4安全环保知识

（1）安全用电知识

（2）钎焊安全知识

（3）电焊安全知识

（4）制冷剂替代与环保、安全知识

（5）防火、防爆、防中毒知识

（6）高空作业安全知识

（7）制冷剂、冷冻油等回收及处理知识

2.2.5有关法律法规知识

（1）《中华人民共和国劳动法》的相关知识

（2）《中华人民共和国劳动合同法》的相关知识

（3）《中华人民共和国特种设备安全法》的相关知识

（4）《中华人民共和国安全生产法》的相关知识

（5）《消耗臭氧层物质管理条例》的相关知识

2.2.6相关标准与规范知识

（1）《制冷空调设备安装规范》的相关知识

（2）《制冷空调系统良好操作》等相关知识

（3）《可燃制冷剂安全使用规范》等相关知识

（4）《液氨制冷剂安全使用技术规范》等相关知识

（5）《氨制冷系统安装规范》等相关知识

（6）《工商业或类似用途的制冷空调设备维修保养技术规范》等相关知识

3工作要求

本标准对初级、中级、高级、技师、高级技师的技能要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

3.1五级/初级工

| 职业 功能 |  | 工作内容 |  | 技能要求 |  |  | 相关知识要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 制 冷 空 调 系 统 识 别 |  | 1．1制冷系统部件识别 |  | 1.1.1 能对照制冷循环图进行制冷部件识别 1.1.2 能对制冷部件（压缩机、换热器、节流机构、单向阀、干燥过滤器等）实物进行部件和实物识别 |  |  | 1.1.1 热工学基础知识 1.1.2 单向阀结构和原理 1.1.3 节流机构的结构、组成与原理 1.1.4 干燥过滤器的结构与原理 1.1.5 换热器的类型、结构与原理 1.1.6压缩机的类型、结构与原理 |  |  |  |
|  |  | 1.2制冷剂和冷冻油识别 |  | 1.2.1 能对制冷剂类型进行识别 1.2.2 能对冷冻油进行识别 |  |  | 1.2.1 常用制冷剂的物性知识 1.2.2 制冷剂的分类和命名 1.2.3 蒸汽压缩系统制冷循环原理 1.2.4制冷剂、有毒和可燃制冷剂的识别 1.2.5 冷冻油分类选用和应用选择知识 |  |  |  |
| 2. 管 道 连 接 |  | 2.1金属管路连接 |  | 2.1.1 能对螺纹管路进行连接 2.1.2 能使用洛克林环对管路进行连接 |  |  | 2.1.1 常用管道加工工具的使用知识 2.1.2 割、锉、磨、胀等管道加工知识 2.1.3 铜管、铝管、钢管等材料知识 2.1.4喇叭口、杯型口的制作和工艺要求 2.1.5洛克林环连接和工艺要求 2.1.6制冷剂防火防毒知识 2.1.7力矩板手的使用知识 2.1.8消防器材使用知识 |  |  |  |
|  |  | 2.2非金属管路连接 |  | 2.2.1 能对非金属管路进行熔接 |  |  | 2.2.1管路熔接知识 2.2.2非金属管道材料知识 2.2.3 非金属管道的连接知识 |  |  |  |
| 3. 电 气 控 制 系 统 组 装 |  | 3.1电冰箱电路识别 |  | 3.1.1 能进行电冰箱控制电路识图 3.1.2 能进行电冰箱控制电路元器件识别 |  |  | 3.1.1 电工电子技术基础知识 3.1.2 常用仪表仪器的种类,工作原理,适用范围及使用方法 3.1.3 电冰箱的电气控制原理图,接线图的读图知识 |  |  |  |
|  |  | 3.2电冰箱电路组装 |  | 3.2.1 能进行电冰箱控制电路连接 |  |  | 3.2.1低压电气安装与安全操作规范 3.2.2压缩机、启动器、温控器、热保护器等器件的安装工艺 |  |  |  |
| 4. 制 冷 空 调 系 统 维 护 |  | 4.1换热设备的维护 |  | 4.1.1 能进行换热器清洗 |  |  | 4.1.1 翅片式换热器的清洗方法 4.1.2壳管式换热器的清洗方法 |  |  |  |
|  |  | 4.2水系统维护 |  | 4.2.1 能进行过滤器清洗 4.2.2能进行管道柔性连接部件更换 |  |  | 4.2.1流体力学基础知识 4.2.2 Y型过滤器结构和清洗方法 4.2.3管道柔性连接部件更换工艺知识 |  |  |  |
|  |  | 4.3通风系统维护 |  | 4.3.1 能进行空气过滤网、各类风口、风叶积尘的清扫 |  |  | 4.3.1 空气过滤网、加湿器的类型和功能 4.3.2 风口的类型与功能 4.3.3 风叶、电机积尘对性能的影响 |  |  |  |
|  |  | 4.4电气系统维护 |  | 4.4.1 能进行电气部件的紧固 4.4.2 能进行电气系统的除尘 |  |  | 4.4.1安全用电知识 4.4.2 各种制冷空调设备安全操作知识 4.4.3 常用电气元器件作用及工作原理 4.4.4 电气设备及系统维护知识 |  |  |  |
| 5. 制 冷 空 调 系 统 设 备 检 修 |  | 5.1制冷系统检修 |  | 5.1.1 制冷系统及管路保温层更换 5.1.2 能检查压缩机吸排气温度 5.1.3能检查制冷系统高低压力 |  |  | 5.1.1制冷空调系统安全技术操作规范 5.1.2可燃和有毒制冷剂安全操作规范 5.1.3机械原理、机械设计基础知识及机械识图的基础知识 5.1.4制冷与空调技术基础知识 5.1.5温度表、压力表、流量计、风速仪、转速表等仪器仪表知识 5.1.6电冰箱原理和检修基础知识 |  |  |  |
|  |  | 5.2电气系统检修 |  | 5.2.1 能进行电冰箱用启动电容、PTC启动器、重锤启动器、蝶形过电流过热保护器、温控器、化霜定时器、电冰箱门开关等元器件检测 5.2.2 能进行电冰箱照明系统、温度传感器、启动器、热保护器、门开关等更换 |  |  | 5.2.1 万用表、兆欧表、电流表、功率计等仪器仪表知识 5.2.2电冰箱用启动电容、PTC启动器、重锤启动器、蝶形过电流过热保护器、温控器、化霜定时器、电冰箱门开关等器件的工作原理及检测方法 5.2.3电冰箱常见电气故障分析方法 |  |  |  |

3.2  四级/中级工

| 职业 功能 |  | 工作内容 |  | 技能要求 |  | 相关知识要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 制 冷 空 调 系 统 识 别 |  | 1.1空调系统识别 |  | 1.1.1 能进行整体式空调系统识别 1.1.2能进行分体式空调系统识别 1.1.3能进行户式空调系统识别 |  | 1.1.1 整体式空调系统的类型、结构和原理 1.1.2 分体式空调系统的类型、结构和原理 1.1.3 户式空调系统的类型、结构和原理 |  |  |
|  |  | 1.2制冷系统识别 |  | 1.2.1 能进行氨制冷系统进行识别 1.2.2 能进行可燃制冷剂制冷系统识别 1.2.3 能进行二氧化碳制冷系统识别 1.2.4 能进行半导体制冷系统识别 |  | 1.2.1 氨制冷系统的类型、结构和原理 1.2.2 二氧化碳制冷系统的类型、结构和原理 1.2.3 溴化锂制冷系统的类型、结构和原理 1.2.4 氨-水吸收式制冷系统的类型、结构和原理 1.2.5 可燃制冷剂制冷系统的类型、结构和原理 1.2.6 半导体制冷原理与应用知识 1.2.7 各类蒸汽式压缩机的结构与工作原理 |  |  |
| 2. 制 冷 空 调 系 统 安 装 |  | 2.1空调器的安装 |  | 2.1.1能进行整体式空调器的安装 2.1.2能进行分体式空调器安装 |  | 2.1.1整体式空调器的安装工艺 2.1.2分体式空调器的安装工艺 2.1.3多联式空调机组安装工艺 |  |  |
|  |  | 2.2风机盘管的安装 |  | 2.2.1能进行风机盘管的吊装 2.2.2能进行风口安装 2.2.3能进行风机盘管冷凝水排水管安装 |  | 2.2.1给排水知识 2.2.2凝水管与接水盘的布置知识 2.2.3清洁盘管污物的方法 2.2.4 风机盘管安装工艺知识 2.2.5管道布置工艺知识 |  |  |
|  |  | 2.3空调器控制电路安装 |  | 2.3.1空调器供电电路的安装 2.3.2空调器室内机室外机电源线安装 2.3.3空调器通信线和手拐器等的安装 |  | 2.3.1 空调器的电气控制原理图、接线图的读图知识 2.3.2 空调器用供电线路安装方法和要求 2.3.3 空调器室内机室外机电源线安装方法和工艺 2.3.4空调器通信线和手拐器等的安装方法和工艺 |  |  |
| 3. 管 道 连 接 |  | 3.1钎焊 |  | 3.1.1 能进行钎焊工具的使用 3.1.2 能进行相同管径的铜管钎焊连接 3.1.3 能进行不同管径的铜管钎焊连接 |  | 3.1.1 钎焊用焊接器具的基本知识 3.1.2 金属材料热处理的分类和工艺方法 3.1.3 钎焊工艺知识 3.1.4 焊接材料的分类特点和应用知识 |  |  |
|  |  | 3.2管道保温层安装 |  | 3.2.1能安装管道保温层 3.2.2能完成保温灰浆抹面，包缠层及一般金属护壳的安装 |  | 3.2.1 管道保温层安装工艺知识 3.2.2 保温材料识别与选用知识 3.2.3 保温材料的选择方法以及环境对保温的影响知识 3.2.4 管道防腐蚀知识 |  |  |
| 4. 制 冷 空 调 系 统 维 护 |  | 4.1制冷系统维护 |  | 4.1.1 能调整压缩机的吸、排气压力 4.1.2能检测压缩机的油温、油位、油压及回油情况 |  | 4.1.1蒸汽压缩式、吸收式制冷机的日常检查维护知识 4.1.2压缩机油温、油位、油压、吸排压力变化、过冷度和过热度对制冷系统工作的影响 |  |  |
|  |  | 4.2水系统维护 |  | 4.2.1 能更换水泵轴承润滑油脂 4.2.2能对电机和水泵联轴器的同轴度检测与调整 4.2.3 能进行冷却塔清洗、冷却塔风机的维护 |  | 4.2.1 水泵的类型、结构及工作原理 4.2.2水泵的日常维护、预防性检查及常见故障处理方法 4.2.3水泵联轴器和减震器的检查与调整，水泵轴承润滑油脂的检查及更换知识 4.2.4冷却塔种类、结构组成与原理 4.2.5冷却塔喷嘴、集水盘(槽)、水过滤器的清洗方法 |  |  |
|  |  | 4.3通风系统维护 |  | 4.3.1 能进行风机的传动部位注油保养 4.3.2能检查空调箱风机传动的工作状态 4.3.3能进行风管清扫 4.3.4能检查风阀的工作状态 |  | 4.3.1 空气处理器的类型、结构和工作原理 4.3.2 风机的传动部位注油保养方法 4.3.3 空气处理器传动皮带张力予以调整或更换方法 4.3.4 风管及接口、风阀、防火阀是否完好与通畅的检查方法 |  |  |
|  |  | 4.4电气系统维护 |  | 4.4.1 能检查电气连接线路的工作状态 4.4.2 能进行电气元件的接地保护功能检查 4.4.3 能对配电柜进行防水防火防尘防腐蚀处理 4.4.4 能进行制冷空调系数据备份、扫描工作 |  | 4.4.1 计算机应用基础知识 4.4.2 智能化控制基础知识 4.4.3 消防知识 4.4.4 机房建筑的安全知识 4.4.5 电气防腐蚀知识 |  |  |
| 5. 制 冷 空 调 系 统 检 修 |  | 5.1制冷系统检修 |  | 5.1.1能进行制冷剂回收机的操作 5.1.2能对制冷系统进行加压检漏操作 5.1.3能对制冷系统进行抽真空操作 5.1.4能对制冷系统进行制冷剂充注 5.1.5能使用检漏仪对制冷系统进行检漏 5.1.6能对制冷系统工作状态进行检查和维修 5.1.7能进行小型压缩机更换 |  | 5.1.1 制冷剂回收机的使用知识 5.1.2 压力容器的安全使用知识 5.1.3 制冷剂回收的方法和工艺知识 5.1.4 高压气体的安全使用知识 5.1.5 制冷系统加压检漏测试的方法 5.1.6 真空泵的操作使用知识 5.1.7 制冷剂充注的方法 5.1.8 电子检漏仪的使用知识 5.1.9 制冷系统常见故障的检查方法和维修知识 5.1.10 机械装配技术基础知识 |  |  |
|  |  | 5.2电气系统检修 |  | 5.2.1 能对定频空调遥控电路进行检修 5.2.2 能对定频空调压缩机电容进行检测和更换 5.2.3能对定频空调风机电容和电机进行检测和更换 5.2.4 能对定频空调供电线路进行检修 5.2.5能对制冷空调控制板进行检测和更换 |  | 5.2.1定频空调风机电容、电机常见故障检修知识 5.2.2 定频空调压缩机控制电路原理和检修知识 5.2.3定频空调遥控电路原理和检修知识 5.2.4 供配电基本知识 5.2.5制冷空调电气控制电路常见故障检修知识 |  |  |
| 6. 制 冷 空 调 系 统 调 试 |  | 6.1制冷空调系统性能调试 |  | 6.1.1 能对照制冷空调设备技术资料做调试前的检查 6.1.2 能按照技术资料对制冷空调系统进行联机开机 6.1.3 能进行制冷空调系统正常、异常停机操作 6.1.4 能判断调试数据是否达到设计要求 |  | 6.1.1 暖通空调技术基础知识 6.1.2 制冷空调系统操作规程 6.1.3 测试仪器与仪表的使用知识 6.1.4 空气处理系统原理知识 6.1.5 空调系统冷（热）源的类型与工作流程 |  |  |
|  |  | 6.2电气系统参数设定 |  | 6.2.1 能进行制冷空调系统运行参数测定 6.2.2能进行制冷空调系统使用参数设定 |  | 6.2.1 相序保护电路基础知识 6.2.2 制冷空调系统运行参数测定方法 6.2.3 制冷空调系统使用参数设定方法 |  |  |

3.3  三级/高级工

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 制 冷 空 调 系 统 安 装 | 1.1制冷系统安装 | 1.1.1 能进行螺杆式、离心式、活塞式及溴化锂等空调机组的安装 1.1.2 能进行换热器安装 1.1.3 能进行空调主机附件安装 1.1.4 能进行小型冷库制冷系统和一机多库制冷系统的安装 1.1.5能进行分歧管等组件的安装 | 1.1.1 螺杆式空调机组的类型、工作原理、各部件功能及系统辅助设备部件知识 1.1.2 离心式空调机组类型、工作原理，各部件功能及系统辅助设备部件知识 1.1.3 活塞式空调机组的类型、工作原理，各部件功能及系统辅助设备部件知识 1.1.4溴化锂空调机组的类型、工作原理，各部件功能及系统辅助设备部件知识 1.1.5换热器的类型、结构和工作原理 1.1.6 急救知识 1.1.7 高空作业安全知识 1.1.8 压力容器、压力管道及气瓶管理等相关安全法规知识 1.1.9 制冷空调系统安装知识 1.1.10 设备起重知识 1.1.11 脚手架标准和搭设要求规范 |
|  |  |  | 1.1.12 温度压力及介质对法兰阀门电料和填料的工作影响 1.1.13 阀门泄漏的判断和处理方法 1.1.14 气密性试验检查方法的选择 1.1.15 小型冷库制冷系统和一机多库制冷系统的结构、工作原理 1.1.16歧管等组件的安装方法 |
|  | 1.2水系统安装 | 1.2.1 能进行各类水泵安装 1.2.2 能进行各类冷却塔安装 1.2.3 能进行水泵和冷却塔配套附件阀门的安装 1.2.4能进行膨胀水箱和定压罐等的安装 | 1.2.1 各类水泵的结构与工作原理 1.2.2 常用量具、工具使用及维护方法 1.2.3 水泵的安装规范和质量标准 1.2.4 流体力学的的基本知识 1.2.5 热力系统基础知识 1.2.6 各类冷却塔的结构、与原理 1.2.7 膨胀水箱的结构原理 1.2.8 空调水管系统的止回阀、安全阀、疏水阀、减压阀等自动阀门，闸阀、截止阀、节流阀、蝶阀、球阀等驱动阀门的结构原理知识 |
|  | 1.3通风系统安装 | 1.3.1 能进行制冷空调通风系统阀门及附件安装 1.3.2 能进行送风设备安装 1.3.3 能进行排风设备安装 1.3.4能进行新风设备安装 | 1.3.1 通风系统中的一次性调节阀、经常开关调节阀、自动调节阀、防火排烟阀等风量调节阀等附件的结构原理知识 1.3.2 工业冷风机的结构、组成与原理 1.3.3 冷风机(蒸发式冷气机)降温原理 1.3.4 工业排风扇及附件结构原理和安装规范 1.3.5新风设备的工作原理和安装规范 1.3.6制冷空调系统的防排烟知识 |
|  | 1.4电气系统安装 | 1.4.1 能进行变频控制电路安装 1.4.2 能进行可编程控制电路安装 1.4.3 能进行可燃及有毒气体报警控制电路安装 | 1.4.1 变频器的种类，结构，原理与应用知识 1.4.2 可编程控制器的种类，结构，原理与应用知识 1.4.3 可燃及有毒气体报警电路种类和安全知识 1.4.4 电机拖动基础知识 |
| 2. 制 冷 空 调 系 统 调 试 | 2.1制冷系统调试 | 2.1.1 能进行节流元件调整 2.1.2 能进行制冷压缩机的能量调节 2.1.3 能进行节能设置和调试 2.1.4 能进行溴化锂溶液浓度调整 | 2.1.1 制冷系统节流元件的种类、结构、工作原理与调试方法 2.1.2 各类压缩机能量调节的方法、结构、能量调节原理 2.1.3 制冷剂流量的变化、冷凝温度与蒸发温度的变化、冷热负荷的变化对制冷系统能耗的影响 2.1.4 影响冷凝温度与蒸发温度变化的因素 2.1.5 溴化锂溶液浓度、温度的变化与制冷量及能耗的影响 2.1.6能量调节机构的校准知识 |
|  | 2.2水系统调试 | 2.2.1 能进行水流量调整 | 2.2.1 冷水与冷却水流量调节方法 2.2.2 水流量的变化对冷凝器与蒸发器的性能影响 2.2.3 水流速度测试仪器及工具的使用知识 |
|  | 2.3通风系统调试 | 2.3.1 能进行风量调整 2.3.2 能进行风压调整 | 2.3.1 风量对换热器换热性能的影响 2.3.2 风量与风压调整方法 2.3.3 风压测试仪器的使用知识 2.3.4 通风系统的消声知识 |
|  | 2.4电气系统调试 | 2.4.1 能进行控制参数的调整 2.4.2能进行 通讯线路调试 | 2.4.1 电子器件及各类基本控制电路知识 2.4.2 制冷与空调电气控制电路分析 2.4.3 电气调试仪器的使用知识 |
| 3. 制 冷 空 调 系 统 维 护 | 3.1制冷系统维护 | 3.1.1 能进行制冷系统冷冻油与干燥剂的更换 3.1.2 能进行蒸发器除霜操作 3.1.3 能进行制冷系统内制冷剂回收操作 | 3.1.1 更换机油、干燥剂方法与流程 3.1.2 蒸发器除霜的方法与操作流程 3.1.3 制冷系统制冷剂回收与处理的工艺流程 |
|  | 3.2水系统维护 | 3.2.1能进行冷水与冷却水检测和处理 | 3.2.1 供水系统跑、冒、滴、漏问题的处理方法；根据冷却水的混浊程度更换冷却水知识 3.2.2 换热器结垢机理知识，清除水垢方法：化学清洗方法和物理清洗方法 |
|  | 3.3通风系统维护 | 3.3.1能进行洁净空调箱维护 3.3.2能进行洁净空调系统附件的维护 | 3.3.1 洁净空调箱结构和工作原理 3.3.2 检查阀门、仪表有无损坏，送风管、回风管是否漏气、风管保温层有无脱落或崩裂，封补方法 3.3.3 初中效过滤器的清洗、高效过滤器的更换；消毒、杀菌、去异味的方法 |
|  | 3.4电气系统维护 | 3.4.1 能够完成远程监控系统日常维护与保养 3.4.2能够配置现场控制器系统 | 3.4.1 自动控制技术知识 3.4.2 建筑设备技术基础知识 3.4.3 电子巡更系统原理及技术知识 3.4.4 直接数字控制器及编程技术知识 3.4.5 安全防范规范、安全防范技术知识 |
| 4. 制 冷 空 调 系 统 检 修 | 4.1制冷系统检修 | 4.1.1能进行开启式和半封闭式压缩机拆装与修理 4.1.2能运用压焓图进行制冷系统故障分析与检修 4.1.3能进行大型制冷系统冷冻机油判别和更换 | 4.1.1制冷循环在压焓图的应用与性能分析 4.1.2 大型制冷系统冷冻机油的选择、更换和回油处理方法 4.1.3制冷系统故障的诊断与处理方法 4.1.4 机械零件损害机理知识 |
|  | 4.2水系统检修 | 4.2.1 能进行水泵、冷却塔等换热装置故障分析与检修 | 4.2.1 水泵故障的分析与检修知识 4.2.2 水泵电机的检修知识 4.2.3 冷却塔故障分析与检修知识 |
|  | 4.3通风系统检修 | 4.3.1 能进行风机及空调箱、净化系统故障检修 | 4.3.1 通风系统风机故障检修方法 4.3.2 风机转速传感器故障检修和更换方法 4.3.3 压差传感器故障检修和更换方法 4.3.4净化耗材的检查和更换方法 |
|  | 4.4电气控制系统检修 | 4.4.1 能进行可编程逻辑控制电路故障分析与检修 4.4.2 能进行变频控制电路故障分析与检修 | 4.4.1 可编程逻辑控制器基础知识 4.4.2 可编程逻辑控制电路检修和更换方法 4.4.3 变频控制电路原理 4.4.4 变频控制电路故障分析和检修方法 |
| 5. 制 冷 剂 回 收 再 生 | 5.1制冷剂的回收和再利用 | 5.1.1 能进行大型回收设备的操作 5.1.2 能进行大型制冷设备制冷剂回收操作 | 5.1.1 大型回收设备的使用和规范 5.1.2 大型回收设备回收制冷剂的操作方法和工艺 5.1.3 制冷剂品质的鉴别方法 |
|  | 5.2 溴化锂溶液再生 | 5.2.1 溴化锂溶液回收操作 5.2.2 溴化锂溶液再生操作 | 5.2.1 溴化锂溶液回收操作方法和工艺 5.2.2 溴化锂溶液再生操作方法和工艺 5.2.3 溴化锂溶液品质的鉴别方法 |

3.4  二级/技师

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 制 冷 空 调 系 统 安 装 | 1.1制冷系统安装 | 1.1.1 能进行复叠式制冷系统安装； 1.1.2 能进行双级压缩制冷系统安装 | 1.1.1 复叠式制冷系统的工作原理，部件功能及系统辅助设备部件知识 1.1.2 双级压缩制冷系统的工作原理，部件功能及系统辅助设备部件知识 1.1.3 双级压缩与复叠式制冷系统的性能分析与计算 |
|  | 1.2电气系统安装 | 1.2.1能进行变频控制电路的编程 1.2.2能进行可编程逻辑控制器控制电路的编程 | 1.2.1 单片机技术基础 1.2.2 变频技术的原理与变频器的结构 1.2.3 可编程序控制器的结构与自动控制原理 |
| 2. 制 冷 空 调 系 统 维 修 | 2.1制冷系统维修 | 2.1.1 能进行活塞式、离心式、螺杆式等压缩机复杂故障分析处理 2.1.2 能进行复杂制冷系统故障分析与处理 | 2.1.1 各种制冷压缩机、辅助设备及冷却设备的原理、结构、性能等相关知识 2.1.2 冷冻、冷却工艺知识 |
|  | 2.2电气系统维修 | 2.2.1 能进行变频控制电路故障分析诊断与处理 2.2.2 能进行可编程序控制器控制电路故障分析诊断与处理 2.2.3 能进行机组远程监控系统的检修 2.2.4 能进行变频空调通信电路进行检修 | 2.2.1 变频空调器电路故障诊断及排除方法 2.2.2 变频空调器微处理器控制系统故障诊断及排除方法 2.2.3 空调器信息网络处理系统故障诊断及排除方法 2.2.4 通讯电路原理与检修 2.2.5 数据总线基础知识 2.2.6 变频空调通讯电路检修基础 |
| 3. 培 训 与 指 导 | 3.1理论培训 | 3.1.1 能编写初级、中级工和高级工理论培训讲义 3.1.2 能讲解基本理论知识 | 3.1.1 培训计划的编制方法 3.1.2 培训讲义的编写方法 3.1.3应用文写作知识 |
|  | 3.2技能指导 | 3.2.1 能进行初级、中级工和高级工制冷操作维护指导 3.2.2 能编制初级、中级工和高级工技能培训教案 | 3.2.1 生产实习培训的有关知识 3.2.2 技能实训方案设计 |
| 4. 制 冷 空 调 系 统 管 理 | 4.1制冷空调系统安装检修管理 | 4.1.1能制订安全操作规程 4.1.2 能组织实施制冷空调系统维修工艺改进及管理 4.1.3能进行制冷空调技术状况的技术评定 4.1.4能进行制冷空调系统维修成本核算和定额管理 4.1.5能进行制冷空调系统维修用器具、检测诊断设备的调试、合规使用 | 4.1.1 制冷空调系统维修工艺及制冷空调系统维修质量控制 4.1.2 制冷空调系统的基础管理与制冷空调技术等级评定 4.1.3 制冷空调系统修理成本核算知识 (1)成本的概念与构成 (2)产品的成本核算方法与注意事项 (3)用定额法计算产品成本 4.1.4 制冷空调系统修理定额管理知识 (1)定额的概念 (2)工时定额的种类 (3)制定制冷空调系统修理工时的原则与方法 4.1.5 制冷空调系统检测诊断设备的检定方法 4.1.6 制冷空调系统维修质量检测标准 4.1.7 能确定制冷工艺与环境保护关系 |
|  | 4.2技术文件编写 | 4.2.1能撰写技术报告 | 4.2.1 考察报告、调试报告、技术报告、实验报告等的特点与构成 4.2.2 写作注意事项 |
|  | 4.3质量管理 | 4.3.1 能进行制冷空调系统安装维修质量管理 4.3.2 能分析安装维修质量对制冷空调系统性能的影响 | 4.3.1 制冷空调系统安装维修质量的评定知识 4.3.2 制冷空调系统故障诊断方法 4.3.3 制冷空调系统性能参数测试知识 4.3.4 制冷空调系统数据分析方法 4.3.5 制冷空调系统安装维修理论知识 4.3.6制冷空调系统安装维修质量控制知识 |

3.5  一级/高级技师

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 制 冷 空 调 系 统 节 能 改 造 | 1.1 制冷空调系统节能分析 | 1.1.1 能进行制冷空调系统测定评价 | 1.1.1 制冷空调系统运行参数的测定 1.1.2 制冷空调系统能效计算 |
|  | 1.2 制冷空调系统改造可行性分析 | 1.2.1 能进行改造方案编制 1.2.2 能进行改造结果分析 | 1.2.1 制冷空调系统能效提升的方法 1.2.2 制冷空调系统节能的改善方法 1.2.3 制冷系统优化调节方法 1.2.4 改造前后制冷系统性能指标的理论计算和对比 |
| 2. 制 冷 空 调 系 统 优 化 | 2.1 制冷系统优化 | 2.1.1 能进行压缩机、换热器、节流元件等部件优化的理论计算，制定优化方案 | 2.1.1 冷、热负荷计算基础 2.1.2 换热器换热量计算 2.1.3 节流机构知识和计算 2.1.4 制冷空调系统优化知识 |
|  | 2.2 水系统优化 | 2.2.1 能进行水系统流量的优化计算，制定优化方案 | 2.2.1 循环水量的计算 2.2.2 变频水泵的应用和节能改造2.2.3 水泵的选型 2.2.3 制冷空调水循环系统优化 |
|  | 2.3 通风系统优化 | 2.3.1 能进行风量、风压的优化计算，并改进送、回风优化设计，制定优化方案 | 2.3.1 通风量的计算 2.3.2 通风系统的设计和优化 2.3.3 风机的选型知识 |
|  | 2.4 电气系统优化 | 2.4.1 能进行可编程逻辑和变频控制单元程序编写和修改，制定优化方案 | 2.4.1 可编程逻辑程序编写基础知识 2.4.2 变频器编程基础知识 |
| 3. 培 训 与 指 导 | 3.1理论培训 | 3.1.1 能编写初级、中级、高级工和技师的理论培训讲义 3.1.2 能利用教学仪器向初级、中级、高级工和技师讲解技能操作要领 3.1.3 能对制冷空调系统安装维修工进行制冷理论讲解 | 3.1.1 培训内容和大纲的编写 3.1.2 常用教学仪器的使用 3.1.3 技能操作要领的演示方法 3.1.4 制冷原理的培训方法和技巧 3.1.5 培训效果的评估方法 |
|  | 3.2技能指导 | 3.2.1 能对制冷空调系统安装维修工进行制冷操作示范 3.2.2 能讲解操作要点，能对学员培训情况及时总结 3.2.3 能对疑难制冷空调问题进行技术指导 3.2.4 能进行可编程逻辑控制器程序编写指导 3.2.5 能进行变频器程序编写指导 | 3.2.1 制冷技能实操方案的编写 3.2.2 制冷空调疑难案例的收集整理和编写 3.2.3 制冷空调疑难案例分析 3.2.4 可编程逻辑控制器程序设计和编写 3.2.5 变频器程序设计和编写 |
| 4. 制 冷 空 调 系 统 管 理 | 4.1制冷空调技术管理 | 4.1.1能够按企业的生产能力和技术水平组织安装维修作业的实施 4.1.2能研究、应用和推广制冷空调领域新技术、新工艺、新方法、新材料 | 4.1.1 制冷空调企业管理知识 (1)制冷空调维修的作业组织形式、选用原则、确定方法 (2)制冷空调维修企业的技术管理基本任务和主要工作 (3)制冷空调的技术管理(合理配置、择优选购、科学管理、正确使用、预防维修、合理改造、适时更新) (4)制冷空调维修维修质量监督知识 4.1.2 制冷空调修理企业设计知识 (1)制冷空调维修企业设计程序 (2)制冷空调维修企业设计内容 4.1.3 能识别新型制冷剂和碳氢化合物制冷剂的热工特性 |
|  | 4.2技术文件编写 | 4.2.1 能够撰写技术论文 | 4.2.1 论文写作注意事项 4.2.2 技术论文的特点与构成 |
|  | 4.3质量验收 | 4.3.1 能够依据GBT19000等标准文件，按要求指导安装与维修 4.3.2 能够依据GBT19000等标准文件要求进行制冷空调系统安装及修理质量检查与评定 4.3.3 能够结合企业实际提出制冷空调系统安装与维修质量改进措施 | 4.3.1 GBT19000质量管理基础知识 4.3.2 零件的疲劳断裂机理、断面构成、断口分析 4.3.3 制冷空调系统安装与修理质量评定标准 (1)制冷空调系统主要零部件主要检查与评定办法 (2)制冷空调系统质量检验与评定办法 |

4权重表

4.1  理论知识权重表

| 技能等级 项目 |  | 五级/ 初级工 （%） | 四级/ 中级工 （%） | 三级/ 高级工 （%） | 二级/ 技师 （%） | 一级/ 高级技师（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 基础知识 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 相关知识要求 | 制冷空调系统识别 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 管道连接 | 15 | 20 |  |  |  |
|  | 电气控制系统组装 | 20 |  |  |  |  |
|  | 制冷空调系统维护 | 10 | 5 | 20 |  |  |
|  | 制冷空调系统检修 | 20 | 15 | 20 | 20 |  |
|  | 制冷空调系统安装 |  | 15 | 15 | 20 |  |
|  | 制冷空调系统调试 |  | 10 | 15 |  |  |
|  | 制冷剂回收再生 |  |  | 5 |  |  |
|  | 培训与指导 |  |  |  | 15 | 20 |
|  | 制冷空调系统管理 |  |  |  | 20 | 20 |
|  | 制冷空调系统节能改造 |  |  |  |  | 15 |
|  | 制冷空调系统优化 |  |  |  |  | 20 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.2  技能要求权重表

| 技能等级 项目 |  | 五级/ 初级工 （%） | 四级/ 中级工 （%） | 三级/ 高级工 （%） | 二级/ 技师 （%） | 一级/ 高级技师（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能要求 | 制冷空调系统识别 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 管道连接 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 电气控制系统组装 | 25 |  |  |  |  |
|  | 制冷空调系统维护 | 20 | 15 | 20 |  |  |
|  | 制冷空调系统检修 | 25 | 20 | 30 | 30 |  |
|  | 制冷空调系统安装 |  | 20 | 30 | 30 |  |
|  | 制冷空调系统调试 |  | 15 | 15 |  |  |
|  | 制冷剂回收再生 |  |  | 5 |  |  |
|  | 培训与指导 |  |  |  | 15 | 20 |
|  | 制冷空调系统管理 |  |  |  | 25 | 20 |
|  | 制冷空调系统节能改造 |  |  |  |  | 30 |
|  | 制冷空调系统优化 |  |  |  |  | 30 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |