附件1
限量瓶装氟利昂类制冷气体道路运输指南

本文件对“氟利昂类制冷剂气瓶道路运输的豁免数量”内的道路运输提供基本的安全操作指导。

适用范围

制冷剂编号已被列入以下“氟利昂类制冷剂气瓶限量运输信息表”中第1列。

豁免数量

单个非重复充装焊接气瓶公称容积不应超过22.3升，按照每个运输单元所运输的总豁免净质量不超过500千克，针对不同制冷剂编号及不同容积的气瓶，根据其充装系数，经过计算，每个运输单元豁免的最多气瓶数量见“氟利昂类制冷剂气瓶限量运输信息表”第6列。

氟利昂类制冷剂气瓶限量运输信息表

	制冷剂

编号
	联合国编号（UN）
	正式运输名称
	危险货物类别项别
	单个容器公称容积（升）
	每个运输单元豁免最多气瓶数量

	R22
	1018
	氯二氟甲烷（制冷气体，R22）
	2.2
	7
	83

	
	
	
	
	13.4
	36

	
	
	
	
	22.3
	22

	R-134a
	3159
	1,1,1,2-四氟乙烷（制冷气体R134a）
	2.2
	13.4
	36

	
	
	
	
	22.3
	22

	R-404A
	3337
	制冷气体R404A（五氟乙烷，1,1,1-三氟乙烷和1,1,1,2-四氟乙烷非共沸混合物，其中44％的五氟乙烷约和52％的1,1,1-三氟乙烷）
	2.2
	1
	909

	
	
	
	
	13.4
	45

	
	
	
	
	22.3
	31

	R-407C
	3340
	制冷气体R407C（二氟甲烷，五氟乙烷和1,1,1,2-四氟乙烷非共沸混合物，其中23％的二氟甲烷，25％的五氟乙烷和52%的1,1,1,2-四氟乙烷）
	2.2
	1
	909

	
	
	
	
	13.4
	44

	R-410A
	1078
	制冷气体，未另作规定的（R-410A）
	2.2
	1
	909

	
	
	
	
	7
	172

	
	
	
	
	13.4
	44

	R-417A
	1078
	制冷气体，未另作规定的（R-417A）
	2.2
	13.4
	44

	R-507A
	1078
	制冷气体，未另作规定的（R-507A）
	2.2
	13.4
	44


托运人
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	确保气瓶符合国家特种设备安全技术规范《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006），并符合钢瓶的设计、材料、制造和测试标准《工业用非重复充装焊接钢瓶》（GB17268）。

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	气瓶外应采用纸箱妥善包装，纸箱顶部开观察口，便于观察气瓶阀门、爆破片状态。

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	确保外包装纸箱上设置有相应的GHS标签、危险货物标志、方向标记以及标注UN编号等相关信息。

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	告知承运人所托运的制冷剂编号，气瓶容积、数量、安全操作要求以及发生意外情况时的应急处置措施。

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	交付运输前应检查确认气瓶阀门紧闭、爆破片完好、无泄漏。


承运人
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	培训驾驶人员：

普通货运驾驶员应取得相应从业资格证（使用总质量4.5吨及以下普通货运车辆的驾驶人员除外）。承运企业应对驾驶人员进行安全教育培训，定期安全教育记录保存期限不得少于12个月，培训内容包括：所载瓶装气体的危险性，气瓶的安全操作和应急处置措施等。

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	车辆合规：

首选敞开式或通风良好的车辆或者集装箱车辆，如不可行，车辆或集装箱的车体门上应使用适当的字体，书写“警告”、“不通风”、“小心开启”标记，并向从业人员说明标记的含义。同时，避免人员与气瓶处于同一空间。车上应配备防冻手套等应急防护用品。

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	轻装轻卸：

做到轻装轻卸，严禁将气瓶从纸箱中取出直接运输。

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	阀门紧闭、爆破片完好：

起运前再次检查气瓶阀门是否关严，爆破片是否完好，气瓶是否无泄漏。

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	妥善固定：

气瓶运输时，必须使用外包装纸箱，禁止将气瓶从纸箱中取出直接运输。同时，应根据方向标记保证阀门方向朝上，纸箱堆码整齐，并妥善固定。

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	避免高温暴晒：

应避免气瓶在高温下运输，夏季要有遮阳设施，防止暴晒。


应急处置措施

出现泄漏或交通事故等紧急情况后，驾驶员应按基本处置程序，将车辆停放在安全的地方并采取相关措施，保证车辆安全并避免事件恶化。如有需要，应尽快向相关部门报告，并启动危险货物应急处置预案。几种常见情况及处置措施如下：

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	轻微泄漏情形一：

原因：在充装结束后阀门关闭不严，或在运输过程中阀门松开，导致泄漏。

处置措施：带好防冻手套，关闭阀门。

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	轻微泄漏情形二：

原因：阀门附件（阀杆、垫片）或爆破片密封不严，导致泄漏。

处置措施：将气瓶移至空旷处排放空，排放完毕，做出标识，退回托运企业。

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	快速泄漏情形一：

原因：高温导致气瓶内压力超过安全压力后，出现爆破片破裂，高压气体快速泄漏。

处置措施：处置人员采取必要的防护措施后（长袖衣物、防冻手套等），将气瓶移至空旷处排放空，排放完毕后，做出标识，退回托运企业。

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	快速泄漏情形二：

原因：阀门损坏造成高压气体快速泄漏，使得气瓶飞窜，瓶体翻滚或旋转失控。

处置措施：处置人员应先疏散现场人员，并采取必要的防护措施后（长袖衣物、防冻手套等），将气瓶移至空旷处排放空，排放完毕后，做出标识，退回托运企业。


— 1 —


[image: image17.png]


[image: image18.png]Q




[image: image19.png]


[image: image20.png]


[image: image21.png]


[image: image22.png]&)



[image: image23.emf]

[image: image24.png]


[image: image25.png]


[image: image26.png]voir-d

R-410A




[image: image27.png]


