《“领跑者”标准评价要求 单元式空气调节机》

团体标准编制说明

（征求意见稿）

标准起草组

2021年5月

目次

一、立项背景	2

二、适用范围和拟解决问题	3

三、标准制定原则	4

四、主要工作过程	4

五、标准主要技术内容	5

六、预期作用和效益	8

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况	8

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	8

九、重大分歧意见的处理经过和依据	8

十、贯彻国家标准的要求和措施建议	8

一、立项背景

单元式空气调节机量大面广，是制冷空调设备中门类最全的产品类别，目前单元式空气调节机在家用和商用领域应用越来越广泛，在双碳目标和节能减排的大背景下，提高产品性能，节能减排是空调行业关注的重点。

目前，单元式空调机执行的产品标准为GB/T 17758-2010《单元式空气调节机》、GB 19576-2019《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》。这2个标准均经过数年的实践与操作，大部分企业能满足其最低的要求。随着企业设计、生产和制造水平的提高，产品的性能和功能向着更优越的方向发展。

该标准的立项制定将通过开展单元式空气机组产品企业标准“领跑者”评价，有利于引导企业关注产品质量与环保性能等有关的技术指标，促使企业设计开发优质环保的空调产品，满足目前的市场需求，提高空调的质量和环保水平，进一步增强我国空调产品的国际竞争力。

二、适用范围和拟解决问题

1、适用范围

本标准适用于名义制冷量大于等于7000W的单元式空气调节机。

本标准规定了单元式空气调节机企业标准“领跑者”评价的术语和定义、基本要求、评价指标体系和评价方法及周期。制定了创新指标的内容和评价方法等。企业在制定企业标准时可参照使用。相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时也可参考使用。

2、拟解决问题

本文件的提出旨用技术指标规范单元式空调机组产品企业标准，用标准引导企业关注产品质量与环保性能等有关的技术指标，促使企业设计开发优质环保的空调产品，满足目前的市场需求，提高空调的质量和环保水平。

三、标准制定原则

本标准的制定依据以下原则：

1.适用性原则

本标准的编制充分考虑与我国现行法律法规和国家节能政策等相符合性，充分考虑可操作性，便于标准的实施。

2.规范性原则

本标准根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015 T/ESF 0001《“领跑者”标准编制通则》进行编制。

本标准编制所参考的依据为国家有关法律法规以及强制性标准要求、国家及行业产品标准、国内或国际先进产品标准等,具体如下：

GB 19576    单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级

GB 25130    单元式空气调节机 安全要求

JB/T 7249    制冷设备术语

T/CAQP 015 T/ESF 0001 “领跑者”标准编制通则

四、主要工作过程

1、开展调研

2021年3月合肥通用机电产品检测院有限公司针对单元式空调机组产品及企业标准开展相关调研。

单元式空气调节机主要包括风冷式和水冷式机组，2020年，单元式空气调节机组实现137亿元的市场规模，由于疫情影响，与2019年相比下滑15%左右。随着疫情的缓解，国内各行业复工复产有序进行，后期市场规模有望新上一个台阶。

随着双碳目标的提出，空调行业面临巨大的压力和挑战，同时也是一个巨大的机遇。而此时，企业标准的先进性显得尤为重要，产品的企业标准引导着企业的产品性能和质量，规范和提高企业标准的技术要求可以激发企业的潜力，引导生产企业设计和制造出高效、节能、绿色的产品。

2、成立标准起草组

本标准的主要起草单位为合肥通用机电产品检测院有限公司。

3、通过标准立项

本标准由中国制冷空调工业协会和中国节能协会共同提出并归口，按照要求于2021年4月完成标准立项。

4、行业专家研讨，形成征求意见稿

2021年5月21日起，标准起草组经过多次讨论和专家咨询，进一步确定标准的主体内容，形成征求意见稿。

5、公开征求意见稿

2020年4月28日至2020年5月29日，通过中国质量万里行促进会官方网站向全社会公开征求意见，无意见反馈。

五、标准主要技术内容

1、基础部分（第一至三章）

对标准的使用范围、所涉及规范性引用文件和术语定义进行规定。

2、评价指标体系（第四章）

4.1 基本要求

4.1.1近三年，企业无较大环境、安全、质量事故；

4.1.2企业应无不良信誉记录；

4.1.3企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系；

4.1.4企业要具备科研能力；

4.1.5 产品应为量产产品；

4.1.6 产品应符合GB/T 17758的相关要求。

4.2 评价指标分类

4.2.1 单元式空气调节机组“领跑者”标准的评价指标包括基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2单元式空气调节机组 “领跑者”标准的评价基础指标包括：安全要求、性能要求和有毒有害物质。

4.2.3 单元式空气调节机组 “领跑者”标准的评价核心指标包括：全年能效系数（APF）（适用于热泵型）、制冷季节能效比（SEER）

（适用于单冷式单元机）、综合制冷性能系数（IPLV（C））

（适用于水冷式单元机）、噪声（声压级)。

4.2.4单元式空气调节机组 “领跑者”标准的评价创新性指标包括：超低温制热量、超低温制热消耗功率、超高温制冷量、超高温制冷消耗功率、风冷比、稳态制热、使用制冷剂、单位制冷量制冷剂充注量。

4.2.5 核心指标和创新性指标分为先进水平、平均水平和基准水平共三个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中3星级水平。

4.3  评价指标体系框架

单元式空气调节机组“领跑者”标准的评价指标体系见表1。

表1评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 | 指标来源 （判定依据和方法） | 指标要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |
| 1 | 基础指标 | 安全要求 | GB 25130 | 符合标准要求 |  |  |
|  |  | 性能要求（具体见附录A） | GB/T 17758 | 符合标准要求 |  |  |
|  |  | 有毒有害物质 | GB/T 26572 GB/T 26125 工信部2018年第15号公告《达标管理目录限用物质应用例外清单》 | 符合标准要求 |  |  |

| 2 | 核心指标 | 全年能效系数（APF） （适用于热泵型） | GB 19576 | 标称值和实测值均满足等级1级要求且实测值≥标称值的95% | 标称值和实测值均满足等级2级要求且实测值≥标称值的95% | 标称值和实测值均满足等级3级要求且实测值≥标称值的95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 制冷季节能效比（SEER） （适用于单冷式单元机） |  |  |  |  |
|  |  | 综合制冷性能系数（IPLV（C）） 适用于水冷式单元机 |  |  |  |  |
| 3 |  | 噪声（声压级) | GB/T17758 | ≤标准要求-3dB(A) | ≤标准要求-2dB(A) | ≤标准要求 |
| 4 | 创新性指标 | 超低温制热量 | GB/T17758 | ≥0.65 | ≥0.601 |  |
| 5 |  | 超低温制热消耗功率 | GB/T17758 | ≤0.75 | ≤0.801 |  |
| 6 |  | 超高温制冷量 | 附录B | ≥0.90 | ≥0.85 |  |
| 7 |  | 超高温制冷消耗功率 | 附录B | ≤1.10 | ≤1.15 |  |
| 8 |  | 风冷比 | 附录B | ≤150m3/h/kW | ≤180m3/h/kW |  |
| 9 |  | 稳态制热 | 附录B | 稳态制热 | / |  |
| 10 |  | 使用制冷剂 | / | ODP=0 | ODP＞0 |  |
| 11 |  | 单位制冷量制冷剂充注量 | 附录B | 标称的制冷剂充注量与实测制冷量的比值＜0.30 | 标称的制冷剂充注量与实测制冷量的比值≥0.30 |  |

3、评价方法（第五章）

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入单元式空气调节机组产品企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入单元式空气调节机组产品的企业标准“领跑者”候选名单。

表2 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标平均水平要求 | 创新性指标平均水平要求 |
| 三级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | 创新性指标基准水平要求 |

六、预期作用和效益

本标准主要针对单元式空气调节机组产品企业标准“领跑者”的评价指标和评价方法进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和生产企业等单位的意见和建议，并开展调研验证予以证明，力求制定后的标准具科学性、适应性和可操作性，因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。国内、国外均没有本标准所评价内容的评测标准。

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现有的法律、法规和强制性国家标准无冲突。

九、重大分歧意见的处理经过和依据；

目前无重大分歧意见。

十、贯彻国家标准的要求和措施建议

建议标准实施后组织标准宣讲，促进标准顺利实施。