附表1

维修安装企业能力等级分类基本条件对照表

	序

号
	类别 

级别 

内容
	A类
	B类
	C类
	D类

	
	
	特
	I
	II
	III
	IV
	特
	I
	II
	III
	IV
	特
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III

	1
	注册资金

（万元）
	1500
	300
	100
	50
	30
	1500
	300
	100
	50
	30
	1500
	300
	100
	50
	30
	100
	50
	10

	2
	营业场地（m2）
	3000
	1000
	500
	100
	50
	3000
	1000
	500
	100
	50
	3000
	1000
	500
	100
	50
	500
	100
	50

	3
	设备原值

（万元）
	100
	50
	20
	5
	3
	100
	50
	20
	5
	3
	100
	50
	20
	5
	3
	20
	10
	3

	4
	工程技术

人员
	总数
	20
	10
	5
	2
	2
	20
	10
	5
	2
	2
	20
	10
	5
	2
	2
	5
	2
	1

	
	
	高/中级
	5/8
	1/4
	/2
	/1
	/1
	5/8
	1/4
	/2
	/1
	/1
	5/8
	1/4
	/2
	/1
	/1
	/3
	/2
	/1

	5
	技

术

工

人
	总数
	50
	30
	20
	10
	5
	50
	30
	20
	10
	5
	50
	30
	20
	10
	5
	10
	6
	3

	
	
	高/中级
	8/18
	3/15
	1/10
	/5
	/2
	8/18
	3/15
	1/10
	/5
	/2
	8/18
	3/15
	1/10
	/5
	/2
	1/4
	/2
	/1

	
	
	焊工/电工
	6/6
	4/4
	3/3
	2/2
	1/1
	6/6
	4/4
	3/3
	2/2
	1/1
	8/6
	6/4
	4/3
	3/2
	1/1
	3/3
	2/2
	1/1

	6
	年营业额

（万元）
	500
	150
	80
	30
	15
	500
	150
	80
	30
	15
	500
	150
	80
	30
	15
	80
	30
	10

	7
	技术和管理

文件
	必须具有相应类别等级要求的维修工艺和制冷剂回收再利用操作工艺（并且符合国家现有法律法规），有安全生产管理、质量控制管理和客户服务管理制度，有维修人员岗位培训和高中级技工持续提升水平的培训教育计划。

	备
注
	1、数据前均为≥值。
2、特级企业应通过质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证，I级企业应通过质量管理体系认证。
3、设备原值中，制冷空调维修保养专用工具、设备和测试、测量仪器的原值必须达到60%以上。

4、在维修保养设备中，特级企业必须具备三套以上制冷剂回收装置；Ⅰ级、Ⅱ级企业必须具备二套以上制冷剂回收装置；Ⅲ级、Ⅳ级企业应具备一套以上制冷剂回收装置；并具有足够名额（至少应与企业拥有的制冷剂回收装置数量相等）且经培训合格获得证书的制冷剂回收工人。
5、申请企业能力等级分类的企业必须以制冷空调设备维修保养业绩为主，维修保养业绩要达到60%以上。

6、同时申请多类别能力等级的企业营业额应分别填写、分页填报。


7
— 1 —

