《“领跑者”标准评价要求热泵热水器》

团体标准编制说明

（征求意见稿）

标准起草组

2020年6月

目次

一、立项背景	2

二、适用范围和拟解决问题	3

三、标准制定原则	4

四、主要工作过程	4

五、标准主要技术内容	5

六、预期作用和效益	8

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况	8

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	8

九、重大分歧意见的处理经过和依据	8

十、贯彻国家标准的要求和措施建议	8

- 立项背景

热泵热水器指以电动机驱动，采用蒸气压缩制冷循环，以空气为热源，提供热水为目的的热水机（器）。由于该类产品相较于传统热水器产品有节能环保、实用方便以及安全可靠三大优点，目前在热水器市场中的占有率逐年上升。在各种娱乐场所、酒店行业以及学生宿舍等使用频率更高的场所，热泵热水器已经是最优先的选择。具有高能效，安装灵活，节能高效，舒适静音等优点，已占中国中央空调市场约一半份额，在公装、零售及精装配套等各细分领域都发挥着举足轻重的作用。

在“做好碳达峰、碳中和工作”的大背景下，考虑到热泵热水器市场存量大、发展快、应用广的客观情况，实现这一产品客观、全面的评价具有重大意义，有助于进一步规范中国热泵热水器市场，降低生产企业成本，鼓励节能技术应用，提升消费者体验，并对实现“碳中和”目标起到助力作用。

该标准的立项制定将通过开展热泵热水器产品企业标准“领跑者”评价，引导企业关注产品质量与环保性能等有关的技术指标，促使企业设计开发优质环保的热泵热水器产品，提高该产品在市场中的竞争力，起到良性循环的作用。

二、适用范围和拟解决问题

1、适用范围

本文件规定了热泵热水器“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系和评价方法。

本文件适用于以电动机驱动，采用蒸气压缩制冷循环，以空气为热源，提供热水为目的的热水机（器）。

相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参考使用，企业在制定企业标准时可参照使用。

2、拟解决问题

本文件的提出旨用技术指标规范热泵热水器产品企业标准，用标准引导企业关注产品质量、环保性能及用户体验等有关的技术指标，促使企业设计开发优质环保的热泵产品，满足目前的市场需求，提高热泵产品的质量和环保水平。

三、标准制定原则

本标准的制定依据以下原则：

1.适用性原则

本标准的编制充分考虑与我国现行法律法规和国家节能政策等相符合性，充分考虑可操作性，便于标准的实施。

2.规范性原则

本标准根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015 T/ESF 0001《“领跑者”标准编制通则》进行编制。

本标准编制所参考的依据为国家有关法律法规以及强制性标准要求、国家及行业产品标准、国内或国际先进产品标准等,具体如下：

T/CAQP 015 T/ESF 0001  “领跑者”标准编制通则

GB 25131    蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求

GB 4706.32  家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB 29541    热泵热水机（器）能效限定值及能效等级

GB/T 21362  商业或工业用及类似用途的热泵热水机

GB/T 23137  家用和类似用途热泵热水器

GB/T 191    包装储运图示标志

GB/T 2828    逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

GB 2894-2008  安全标志及其使用导则

GB/T 3785.1   电声学 声级计  第1部分：规范

GB/T 6388    运输包装收发货标志

GB/T 9237    制冷系统及热泵  安全与环境要求

GB/T 13306   标牌

JB/T 7249    制冷与空调设备  术语

四、主要工作过程

1、开展调研

2020年5月合肥通用机电产品检测院有限公司针对热泵热水器产品及相关企业标准开展相关调研。

根据中国制冷空调工业协会统计数据（2015）年公布数据，2015年热泵热水机的产量达到601450台（套），销售产值为256160万元。最新可查的数据显示，2020年全球热泵热水器市场规模已经达到103亿元，而中国是全球最大的热泵热水器生产国，由此可见热泵热水机市场呈稳步增长态势。目前热水机市场体量很大，主要以燃气热水器和电热水器为主，热泵热水器的市场接受度较低，但在逐年上升。在越来越强调低碳环保的今天，可以预见未来热泵热水器的市场占比会越来越高。

而随着热泵热水器市场越来越大提高热水机的能效、降低环境污染以及保证产品安全性成为了热水器行业关注的重点。目前商用热泵热水器标准还是在2008年制定的，已经落后于现在热泵热水器的市场情况。随着人们生活水平的提高和环保意识增强，目前执行的标准中的技术要求和指标已经很难满足民众对空调器的健康舒适、安全和环保的期望。

而此时，企业标准的先进性显得尤为重要，因为产品的企业标准引导着企业的产品质量，规范和提高企业标准的技术要求从而提高热泵热水器产品的质量，以满足人们对热泵热水器舒适度、安全性和环保的更高要求。

2、成立标准起草组

本标准的主要起草单位为合肥通用机电产品检测院有限公司。

3、通过标准立项

本标准由中国质量万里行促进会、企业标准“领跑者”联盟共同提出并归口，按照中国质量万里行促进会团体标准立项要求，于2020年3月12日完成标准立项。

4、行业专家研讨，形成征求意见稿

2020年4月5日起，标准起草组经过多次讨论和专家咨询，进一步确定标准的主体内容，形成征求意见稿。

5、公开征求意见稿

2020年4月28日至2020年5月29日，通过中国质量万里行促进会官方网站向全社会公开征求意见，无意见反馈。

五、标准主要技术内容

1、基础部分（第一至三章）

对标准的使用范围、所涉及规范性引用文件和术语定义进行规定。

2、评价指标体系（第四章）

4.1 基本要求

4.1.1近三年，企业无较大环境、安全、质量事故；

4.1.2企业应无不良信誉记录；

4.1.3企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系；

4.1.4企业要具备科研能力；

4.1.5 产品应为量产产品；

4.1.6 产品应符合GB/T 21362、GB/T 23137及GB 29541的相关要求。

4.2 评价指标分类

4.2.1 热泵热水器“领跑者”标准的评价指标包括基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2 热泵热水器“领跑者”标准的评价基础指标包括：安全要求、性能要求和有毒有害物质。

4.2.3 热泵热水器“领跑者”标准的评价核心指标包括：制热量、制热消耗功率、性能系数。

4.2.4 热泵热水器“领跑者”标准的评价创新性指标为：全年能源消耗效率APF。

4.2.5 核心指标和创新性指标分为先进水平、平均水平和基准水平共三个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中3星级水平。

4.3  评价指标体系框架

多联式空调（热泵）机组“领跑者”标准的评价指标体系见表2。

表1 评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （判断依据/方法） | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |
| 1 | 基础要求 | 安全要求 | GB 25131或GB 4706.32 | 符合标准要求 |  |  |
|  |  | 性能要求（具体见附录A） | GB/T 21362或GB/T 23137 | 符合标准要求 |  |  |
| 2 | 核心指标 | 制热量 | GB 29541 | ＞名义制热量的100% | ≥名义制热量的98% | ≥名义制热量的95% |
|  |  | 制热消耗功率 | GB 29541 | ＜名义制热消耗功率的100% | ≤名义制热消耗的105% | ≤名义制热消耗的110% |
|  |  | 性能系数 | GB 29541 | 能效1级要求 | 能效2级要求 | 能效5级要求 |
| 3 | 创新性指标 | 智能控制 | 附录B | 按附录B的规定，机组具备APP控制功能。 |  |  |
|  |  | 有毒有害物质 | GB/T 26572 | 符合标准要求 |  |  |
|  |  |  | GB/T 26125 |  |  |  |
|  |  |  | 工信部2018年第15号公告《达标管理目录限用物质应用例外清单》 |  |  |  |
|  |  | 适用于家用和类似用途热泵热水器 |  |  |  |  |
|  |  | 全年能源消耗效率APF | GB/T 23137 | ＞名义APF的100% |  |  |
|  |  | 适用于商业或工业用及类似用途的热泵热水机 |  |  |  |  |
|  |  | 低温工况制热量 | GB/T 21362 | ＞低温工况制热量的100% |  |  |

3、评价方法（第五章）

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入热泵热水器产品企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入热泵热水器产品的企业标准“领跑者”候选名单。

表2 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标 任意一项要求 |
| 二级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标平均水平要求 | — |
| 三级应同时满足 | 基本要求 | ##### 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | — |

六、预期作用和效益

本标准主要针对热泵热水器产品企业标准“领跑者”的评价指标和评价方法进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和生产企业等单位的意见和建议，并开展调研验证予以证明，力求制定后的标准具科学性、适应性和可操作性，因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。国内、国外均没有本标准所评价内容的评测标准。

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现有的法律、法规和强制性国家标准无冲突。

九、重大分歧意见的处理经过和依据；

目前无重大分歧意见。

十、贯彻国家标准的要求和措施建议

建议标准实施后组织标准宣讲，促进标准顺利实施。