《空调与制冷设备出口用产品性能评价 风机盘管机组》

（送审稿）

编制说明

主编单位：   中国制冷空调工业协会

2022年4月

目  录

1 工作简况	3

1.1 任务来源	4

1.2 编制过程	4

1.3 参编单位和人员	4

2 编制原则	4

3主要内容说明	4

4 与国际或国外标准水平对比情况	5

5 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	6

6 参考文献	6

1 工作简况

1.1 任务来源

随着中国经济和生产力的快速发展，中国产品的对外贸易额与日俱增。我国已成为全球最大的制冷空调设备生产国和消费市场，制冷空调设备是对外出口产品中的重要组成部分。据统计，2021年我国轻型商用制冷设备出口647万台，同比增长12.8%。除2020年受疫情影响增速大幅收窄之外，近五年来的其他年份均保持了两位数增长。制冷设备出口额快速增长的同时，先出现生产企业水平良莠不齐、产品质量参差不齐以及不同地区产品标准化不一导致性能评价缺失的问题。组合式空调机组作为一种空气处理装置，国内缺少对机组箱体外壳机械性能评价的标准，对机组的测试方法和评价指标和国外各地区相比多有差异。亟需针对出口用风机盘管机组指定相关标准。

标准化与科技进步有着十分密切的关系，两者相辅相成、互相促进。标准化是科技成果转化为生产力的重要“桥梁”，先进的科技成果可以通过标准化手段，转化为生产力，推动社会的进步。《空调与制冷设备出口用产品性能评价 风机盘管机组》团体标准的制定以产品的机械性能为主线，全面考虑出口用风机盘管机组的性能指标和性能等级。并且此标准为支持组空相关企业开发绿色产品、推行高效设计、提升产品性能水平等提供支撑。

空调与制冷设备出口用风机盘管机组是现代空调系统的主要末端设备之一。由于它具有安装维护便捷、稳定性好、重量轻、调节灵活、噪声低和气流组织好等优点，已经得到大规模的使用。但机组生产技术门槛较低，质量难以保证。目前该产品已广泛应用于北美，亚洲以及欧洲等地区的海外工程项目中。

《空调与制冷设备出口用产品性能评价 风机盘管机组》团体标准也是推动世界各国风机盘管机组贸易发展的桥梁和纽带。标准化可以增强世界各国的相互沟通和理解，消除技术壁垒，促进国际间的经贸发展和科学、技术、文化交流与合作。

2022年2月，经工作会议讨论决定，向中国制冷空调工业协会提出编制《空调与制冷设备出口用产品性能评价 风机盘管机组》的申请，协会于2022年3月21日下达了《关于申请编制〈空调与制冷设备出口用产品性能评价 风机盘管机组〉等六项团体标准立项审查的函》（中冷协[2022]16号）。

1.2 编制过程

1）2022年1月开始，标准编制相关人员开始进行相关资料收集与背景调研，对风机盘管机组行业中的国内外标准进行了相关的调查和研究，确定了《空调与制冷设备出口用产品性能评价 风机盘管机组》团体标准修订的初步技术要求。

2）2022年2月，由合肥通用机械研究院有限公司、合肥机电产品检测院有限公司牵头，联合AHRI召开此团体标准的提案工作会，筹划标准的相关制定工作。明确了编写工作的指导思想、编写大纲、编写工作方式和工作进度等原则问题。

3）2022年3月，协会批复意见下达后，在协会指导下，先后召开了6次编写工作讨论会，逐步在编写工作进程中，及时交流编写工作情况。研究行业相关标准，根据调研内容进行汇总分析并编写标准研究工作报告，确定了标准的主要研究内容，并形成了标准初稿。

1.3 参编单位和人员

本项目组建标准编写工作组，由协会秘书处牵头，邀请了行业研究院和骨干生产企业参与标准的起草。

2 编制原则

本标准在制定过程中遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出”的原则，标准制定与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，统筹推进。

本标准在结构编写和内容编排等方面依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。在确定本标准主要评价指标时，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准的先进性与科学性。

3主要内容说明

标准规定了范围、规范性引用文件、术语和定义、型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。

1）范围

主要阐明本规范的适用范围，规定了风机盘管机组作为空调与制冷设备出口用产品的评价要求和评价方法。本文件适用于提供强制空气循环、供冷、供暖和空气过滤，出口静压不大于1 in H2O的机组。

2）规范性引用文件

给出本规范条文中提及的相关规范名称与编号。

3）术语

给出与本规范维修保养条文内容相关的术语,部分一般通用性术语不列入。

4）型式

给出了风机盘管机组的分类、型号。

5）技术要求

介绍风机盘管机组的一般要求、检验方法等内容。

6）试验方法

介绍风机盘管机组的试验条件和试验方法。

7）检验规则

给出了风机盘管机组检验规则和检验项目。

8）标志、包装、运输和贮存

介绍风机盘管机组的标志、包装、运输和贮存的方法和要求。

4 与国际或国外标准水平对比情况

目前针对风机盘管机组的标准主要有GB/T 19232《风机盘管机组》。主要对风量、输入功率、供冷量、FCEER、供热量、FCCOP、水阻、噪声等进行评价。国际标准，美国的ANSI/AHRI-440对风机盘管机组提出的性能评价方法主要侧重风量、供冷量、消耗功率、还有对显热供冷量性能评价标准，美国的ANSI/ASHRAE 79提出对风机盘管机组的性能测试和计算方法。

本标准编制时，对组合式空调箱体的性能评价要求综合参考了美国ANSI/AHRI-440标准中的相关要求，并结合国内组合式空调机组标准的相关规定，与这2个标准基本处于同一水平。

5 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范在编制中遵循现行法律、法规和强制性国家标准，不存在相互冲突条款。

6规范性引用文件

GB/T 19232-2019 风机盘管机组

ANSI_AHRI_Standard_440-2019 Performance Rating of Fan-coil Units

ANSI-ASHRAE 79-2015 Method of Testing for Rating Fan-Coil Conditioners

《空调与制冷设备出口用产品性能评价 风机盘管机组》编制组

2022年4月