T/CRAAS 1100—2021 《“领跑者”标准评价要求  单元式空气调节机》第1号修改单

一、标准名称修改为：

质量分级及“领跑者”评价要求 单元式空气调节机

Assessment requirements for quality grading and forerunner - Unitary air conditioners

二、第1章“范围”中的第一段和第二段修改为：

本文件规定了单元式空气调节机质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。

本文件适用于名义制冷量大于等于7000W的单元式空气调节机(以下简称单元机)质量和企业标准水平评价。相关机构在开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照本文件。

三、4.2.1条修改为：

单元机质量分级及“领跑者”评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新性指标。

T/CRAAS 1101—2021 《“领跑者”标准评价要求  风管送风式空调（热泵）机组》第1号修改单

一、标准名称修改为：

质量分级及“领跑者”评价要求 风管送风式空调（热泵）机组

Assessment requirements for quality grading and forerunner - Ducted air-conditioning (heat pump) units

二、第1章“范围”修改为：

本文件规定了风管送风式空调（热泵）机组质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。

本文件适用于风管送风式空调（热泵）机组（以下简称风管机）质量和企业标准水平评价。相关机构在开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照本文件。

三、4.2.1条修改为：

风管机质量分级及“领跑者”评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新性指标。

T/CRAAS 1102—2021 《“领跑者”标准评价要求  多联式空调（热泵）机组》第1号修改单

一、标准名称修改为：

质量分级及“领跑者”评价要求 多联式空调（热泵）机组

Assessment requirements for quality grading and forerunner - Multi-connected air-condition (heat pump) units

二、第1章“范围”修改为：

本文件规定了多联式空调（热泵）机组质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。

本文件适用于多联式空调（热泵）机组（以下简称多联机）质量和企业标准水平评价。相关机构在开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照本文件。

三、4.2.1条修改为

多联机质量分级及“领跑者”评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新性指标。

T/CRAAS 1103—2021 《“领跑者”标准评价要求  房间空气调节器》第1号修改单

一、标准名称修改为：

质量分级及“领跑者”评价要求 房间空气调节器

Assessment requirements for quality grading and forerunner - Room air conditioners

二、第1章“范围”修改为：

本文件规定了房间空气调节器质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。

本文件适用于采用空气冷却器、全封闭转速可控型电动压缩机，额定制冷量不大于14000W、气候 类型为T1的房间空气调节器和名义制热量不大于14000W的低环境温度空气源热泵热风机质量和企业标准水平评价。相关机构在开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照本文件。

本文件不适用于移动式空调器、多联式空调机组、风管送风式空调器质量和企业标准水平评价。

三、4.2.1条修改为：

房间空气调节器质量分级及“领跑者”评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新性指标。

T/CRAAS 1104—2021 《“领跑者”标准评价要求  冷水机组》第1号修改单

一、标准名称修改为：

质量分级及“领跑者”评价要求 冷水机组

Assessment requirements for quality grading and forerunner - Water chilling unit

二、第1章“范围”中的第一段和第二段修改为：

本文件规定了冷水机组质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。

本文件适用于电动机驱动的采用蒸气压缩制冷循环的冷水（热泵）机组，包括水冷式、风冷式、蒸 发冷却式应用于工业、商业或户用及类似用途的冷水（热泵）机组质量和企业标准水平评价。相关机构在开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照本文件。

三、4.2.1条修改为：

冷水机组质量分级及“领跑者”评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新性指标。

T/CRAAS 1105—2021 《“领跑者”标准评价要求  水（地）源热泵机组》第1号修改单

一、标准名称修改为：

质量分级及“领跑者”评价要求  水（地）源热泵机组

Assessment requirements for quality grading and forerunner - Water-source (ground-source) heat pumps

二、第1章“范围”中修改为：

本文件规定了水（地）源热泵机组质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。

本文件适用于电动机械压缩式制冷系统，以循环流动于地埋管中的水或水井、湖泊、河流、海洋中的水或生活污水及工业废水或共用管路中的水为冷（热）源的水（地）源热泵机组质量和企业标准水平评价。相关机构在开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照本文件。

三、4.2.1条修改为：

水（地）源热泵机组质量分级及“领跑者”评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新性指标。

T/CRAAS 1106—2021 《“领跑者”标准评价要求  溴化锂吸收式冷（温）水机组》第1号修改单

一、标准名称修改为：

质量分级及“领跑者”评价要求  溴化锂吸收式冷(温)水机组

Assessment requirements for quality grading and forerunner -Lithium bromide absorption chiller (heater)

二、第1章“范围”修改为：

本文件规定了溴化锂吸收式冷(温)水机组质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。

本文件适用于于以蒸汽为热源或以燃油、燃气直接燃烧为热源的空气调节或工艺用双效溴化锂吸收式冷(温)水机组质量和企业标准水平评价。相关机构在开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照本文件。

本文件不适用于含有两种或两种以上热源组合型的溴化锂吸收式冷(温)水机组质量和企业标准水平评价。

三、4.2.1条修改为：

溴化锂吸收式冷(温)水机组质量分级及“领跑者”评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新性指标。