ICS 91.140.30

P 48

中国制冷空调工业协会标准

T/CRAAS XXX—20XX

空气过滤器碳排放核算和报告要求

Requirements for Carbon Emission Accounting and Reporting of Air Filters

（征求意见稿）

20××-××-××发布                                20××-××-××实施

中国制冷空调工业协会  发布

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐制冷空调产品或系统的设计、制造、安装、维修及保养执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时，采用当前的技术工艺水平和成熟有效的实践经验。但是，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何实践无害或没有风险。

目  次

前  言	II

引  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本原则	3

5 系统边界和核算范围	4

6 碳排放核算	6

7 数据收集与处理	12

8 空气过滤器碳排放报告	13

附录A（资料性附录）全球变暖潜势	14

附录B（资料性附录）2021年电力二氧化碳排放因子	15

附录C（资料性附录）化石燃料相关参数省缺值	16

附录D 空气过滤器碳排放核算报告模板	17

## 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件是首次制定。

本规范由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本文件主要起草单位：

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件参加起草人：

本文件于XXX年XXX月XXX日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本文件于XXX年XXX月XXX日经中国制冷空调工业协会理事长审核批准。

本文件由中国制冷空调工业协会技术与标准法规部负责解释。

## 引  言

本文件为制冷空调设备及系统中空气过滤器的碳排放核算和报告要求提供了依据。

本文件在制定过程中，标准编制组开展了相关专题研讨，在总结国内外产品碳足迹核算指南及规范的基础上，结合空气过滤器的产品特点，并广泛征求了全国各有关单位和行业专家的意见，最终形成本标准。

本文件在实施过程中，希望各单位注意总结经验、积累资料，如发现需要修改和补充之处，请随时将有关意见和建议反馈给中国制冷空调工业协会，以便今后修订时参考。

空气过滤器碳排放核算与报告要求

1 范围

本文件规定了空气过滤器碳排放核算过程中的术语和定义、基本原则、系统边界和核算范围、核算方法、数据收集与处理、核算报告要求。

本文件适用于空气过滤器相关产品。

2 规范性引用文件

下列文件对本规范的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 14295-2019 空气过滤器

GB/T 24040-2008 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044-2008 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 32150-2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则

ISO 14067:2018 温室气体 产品碳排放 量化与通报要求及指南

温室气体核算体系：产品寿命周期核算与报告标准

PAS 2050:2011 商品和服务的生命周期温室气体排放评价规范

3 术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

3.1 与产品有关的术语

3.1.1 空气过滤器   air filter

采用过滤、黏附或荷电捕集等方法去除空气中颗粒物的设备。

[来源：GB/T 14295-2019，3.1]

3.1.2 生命周期   life cycle

产品系统中前后衔接的一系列阶段，包括从自然界或自然资源中获取原材料，直至生命末期的所有阶段。

[来源：GB/T 24044-2008，3.1]

3.1.3 生命周期评价   life cycle assessment（LCA）

对一个产品系统的生命周期中输入、输出及其潜在环境影响的汇编和评价。

[来源：GB/T 24044-2008，3.2]

3.1.4 生命周期清单分析   life cycle inventory analysis（LCI）

生命周期评价中对所研究产品整个寿命周期中输入和输出进行汇编和量化的阶段。

[来源：GB/T 24044-2008，3.3]

3.1.5 系统边界   system boundary

基于一个产品系统的边界，表示哪些单元过程是正在研究的系统的一部分。

[来源：ISO 14067:2018，3.1.3.4]

3.1.6 从摇篮到坟墓   cradle-to-grave

生命周期阶段，从原材料获取再到废弃物的回收和处理。

[来源：PAS2050:2011，3.14]

3.1.7 从摇篮到大门   cradle-to-gate

生命周期阶段，从原材料获取到产品离开组织大门。

[来源：PAS2050:2011，3.13]

3.1.8 功能单位   functional unit

用来作为基准单位的量化的产品系统性能。

[来源：GB/T 24044-2008，3.20]

注：一台空气过滤器的功能单位是一台空气过滤器在使用中达到终阻力。

3.1.9 单元过程   unit process

进行生命周期清单分析时为量化输入和输出数据而确定的最基本部分。

[来源：GB/T 24044-2008，3.34]

3.1.10 产品系统   product system

具有基本流程和产品流程的单元流程的集合，执行一个或多个定义的功能，并对研究产品的生命周期建模。

[来源：ISO 14067:2018，3.1.3.2]

3.2 与碳排放有关的术语

3.2.1 碳排放   carbon emission

基于生命周期评价，产品系统中温室气体排放的二氧化碳当量。

3.2.2 排放源 emission source

释放温室气体进入大气层中的过程。

3.2.3 温室气体   green house gas（GHG）

大气层中自然存在的或由人类活动产生的，能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生且波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

[来源：GB/T 32150-2015，3.1]

注：如无特别说明，本标准中的温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）和六氟化硫（SF6）。

3.2.4 全球变暖潜势   global warming potential（GWP）

将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强度影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的系数。

[来源：GB/T 32150-2015，3.15]

注：附录A给出了IPCC提供的全球变暖潜势。

3.2.5 二氧化碳当量   carbon dioxide equivalent（CO2e）

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。

[来源：GB/T 32150-2015，3.16]

注1：二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以它的全球变暖潜势值。

注2：温室气体全球变暖潜势参见附录A。

3.2.6 温室气体排放因子   greenhouse gas emission or removal factor

排放因子是单位活动水平数据的温室气体排放。

[来源：温室气体核算体系，8.3.4]

3.2.7 活动水平数据   activity levels data

对导致温室气体排放的活动水平的定量测量。

[来源：温室气体核算体系，8.3.4]

注：如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量、购入的热量等。

3.3 与数据有关的术语

3.3.1 直接排放数据   direct emission data

来自排放的释放过程，并通过直接监测、化学计量、质量平衡或类似方法确定。

[来源：温室气体核算体系，8.3.4]

3.3.2 初级数据   primary data

通过直接测量或基于直接测量值计算得到的过程或活动量化值。

[来源：ISO 14067:2018，3.1.6.1]

3.3.3 次级数据   secondary data

通过在直接测量或基于直接测量的计算以外的方式获得的单元过程或活动的量化值。

[来源：ISO 14067:2018，3.1.6.3]

注：次级数据的来源可包括数据库和有关部门批准发布的资料。

4 基本原则

为了保证空气过滤器碳排放核算基于相同的思路和方法，应遵循以下原则：

- 生命周期视角：一般考虑“摇篮到坟墓”或“摇篮到大门”涵盖的产品生命周期的阶段，涉及原材料获取阶段、生产阶段、分销和储存阶段、使用和寿命终止阶段；

- 相关性：选择与选用空气过滤器生命周期系统温室气体排放相关的温室气体的排放源、数据和方法；

- 完整性：对温室气体排放有实质性贡献的排放都应纳入指定产品生命周期温室气体排放评估中；

- 一致性：在整个碳排放核算评价过程中应采用相同的假设、方法和数据；

- 统一性：采用被认可和权威的方法学、标准和指导性文件，提高产品碳排放之间的可比性；

- 准确性：确保数据核算是准确的、可核证的、相关的，并尽可能减少偏差和不确定性；

- 透明性：

  - 依本标准开展的生命周期温室气体排放结果需要公开，那么与温室气体排放相关的所有信息，都应公开披露；

  - 应在核算报告中阐述所有相关假设、所使用的方法学和数据来源；

  - 应清楚解释所有估计值并避免偏差，如实阐明其内容。

- 避免重复计算

5 系统边界和核算范围

5.1 总则

空气过滤器碳排放核算是量化生命周期中的所有温室气体的排放量，计算产品对全球变暖的潜在贡献，用二氧化碳当量表示。遵循归因方法，将空气过滤器生命周期中的所有归因过程联结起来，将相关的温室气体排放归因到空气过滤器产品功能单位。进行空气过滤器的系统边界设定，系统边界决定了产品碳排放核算所涵盖的单元过程。

5.2 功能单位

核算产品碳足迹应确定功能单位，即碳足迹核算的对象单位。功能单位的表述应体现影响碳足迹核算的产品系统的主要功能。

注：1台F7的V型过滤器。

5.3 系统边界

系统边界的设定可根据空气过滤器的用途不同而不同。本文件系统边界设定，如下：

- 从摇篮到坟墓：涵盖整个生命周期阶段的空气过滤器碳排放，将原材料获取阶段、空气过滤器生产阶段、分销与储存阶段、使用阶段和寿命终止阶段纳入空气过滤器碳排放核算范围，系统边界内容见图1，涉及能量与材料的投入、温室气体排放。

- 从摇篮到大门：仅包含部分生命周期过程，从原材料获取到空气过滤器产品离开工厂大门的碳排放。系统边界内容见图2，涉及能量与材料投入、温室气体排放。

- 针对其他用途（生产工艺优化、供应链优化、客户使用优化等），可基于用途设定系统边界，选取生命周期内相关阶段进行温室气体排放量来计算碳排放核算。

图1 空气过滤器系统边界：摇篮到坟墓

图2 空气过滤器系统边界：摇篮到大门

5.4 核算范围

在系统边界内，应量化对碳排放有实质性贡献的所有温室气体排放，应量化至少95%与功能单位相关的生命周期内预计会产生的排放。即任何单一温室气体排放源排放量小于所评价产品温室气体总排放量估测值1%时，可予以舍去，但累计不得超过5%。舍去的温室气体排放应有书面记录。具体核算范围如下：

- 原材料形成、提取或转化过程中引起的温室气体排放与清除都应被纳入产品碳足迹评价，包括来自能源的排放以及与原材料的形成、提取或转化有关的直接温室气体排放。

- 原材料通过陆运、空运、水运等各种运输方式产生的温室气体排放，应纳入产品碳足迹评价。一般应包括产品运输所用燃料、运输中与环境控制有关的过程产生的温室气体排放。

- 由产品生产或服务提供过程中所产生的排放，包括生产车间、仓库等主要和辅助系统、主要和辅助耗材所产生的排放，均应纳入产品碳足迹评价。

- 在产品系统边界内，一些不会转变为产品、生产产品或搬运产品的服务、材料、能量与空气过滤器没有直接关联，不要求包含。如办公室、食堂等生产相关服务设施所产生的排放，不纳入产品碳足迹评价。

5.5 数据分配

空气过滤器的生命周期中通常会存在一个单元过程同时产出两种或多种不同规格的产品，而投入的原材料和能源没有分开；也会存在输入渠道多种，而输出只有一种的情况；中间产品和废置产品也可通过再生利用作为原材料。在这些情况下，不能直接得到清单计算所需的数据，必须根据一定的关系对这些数据进行分配。

处理数据分配问题一般按照一下程序进行：

    - 避免分配。如：过程细分，把共同过程分解为单独生产所研究产品和共生产品的子过程；重新定义分析单元，使其包括所研究产品和共生产品两者的功能；系统扩展，通过带入类似或相当产品，或由不同产品系统生产的相同产品的排放，来估算共生产品的排放对共同过程贡献。

    - 利用物理关系分配。例如：作为输出的共生产品的质量、运输货物的体积、制造产品的单元数量；

    - 经济型分配。采用产品产值或利润比例关系等。

注1：不同规格的产品共线生产，宜按照合理的分摊比例，将各项原材料、能源消耗分摊。

注2：不同规格的产品同一运输工具进行运输，宜按照合理的分摊比例，将能源消耗分摊。

6 碳排放核算

6.1 碳排放核算

根据用途，系统边界的选定应符合5.3中的给定。系统边界范围内，对空气过滤器温室气体排放量计算，所有的温室气体排放量均应折算为二氧化碳当量。

系统边界为“从摇篮到坟墓”，空气过滤器功能单位碳排放核算包括生命周期所有阶段的温室气体排放量，计算见公式（1）。

E空气过滤器碳排放=E原材料获取+E生产+E分销与储存+E使用+E寿命终止                                   (1)

式中：

E空气过滤器碳排放--空气过滤器温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E原材料获取--空气过滤器原材料获取阶段温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E生产--空气过滤器生产阶段温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E分销与储存--空气过滤器分销与储存阶段温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E使用--空气过滤器使用阶段温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E寿命终止--空气过滤器寿命终止阶段温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)。

系统边界为“从摇篮到大门”，空气过滤器功能单位碳排放核算包括生命周期部分阶段的温室气体排放量，即原材料获取阶段与生产阶段温室气体排放量，计算见公式（2）。

E空气过滤器碳排放=E原材料获取+E生产                                                      (2)

式中：

E空气过滤器碳排放--空气过滤器温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E原材料获取--空气过滤器原材料获取阶段温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E生产--空气过滤器生产阶段温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)。

6.1.1 原材料获取阶段

空气过滤器的原材料获取阶段是从自然界提取资源开始到加工成产品需要的原材料到达美埃工厂大门终止。在此阶段，涵盖所用于生产的原材料的开采、加工、运输、储存等过程引起的温室气体排放，可等同于原材料从摇篮到供方大门的碳排放E原材料碳排放和供方大门到美埃大门运输产生的温室气体排放量E运输之和，计算见公式（3）。

E原材料获取=∑E原材料碳排放+∑E运输                                                    (3)

式中：

E原材料获取--空气过滤器原材料获取阶段温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E原材料碳排放--空气过滤器原材料从摇篮到供方大门的碳排放温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E运输--空气过滤器原材料供方大门到美埃大门运输的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)。

资材从摇篮到供方大门的碳排放E原材料碳排放宜采用排放因子法进行计算，参见6.2.1，空气过滤器资材用量按照产品生产阶段各类材料的用量实际获取，利用各类原材料的用量与排放因子计算得出单位产品的原材料温室气体排放量E原材料碳排放。

供方大门到美埃大门运输的温室气体量排放E运输宜采用排放因子法进行计算，参见6.2.1，运输过程按照能源消耗量获取，利用能源消耗量与排放因子计算得出单位产品的原材料运输温室气体排放量E运输。

6.1.2 生产阶段

空气过滤器生产阶段从原材料获取后进入空气过滤器的生产线开始到完成产品制造离开工厂大门终止。在此阶段，温室气体排放量涵盖空气过滤器生产、制造过程中的运输、组装、包装、生产废弃物的处理等过程引起的温室气体排放量。此排放包括来自能源的温室气体排放（购入电力、光伏发电、燃料发电排放、天然气）以及生产过程中的直接温室气体排放，计算见公式（4）。

E生产=∑E燃烧+∑E购入电+∑E购入热+∑E过程+∑E光伏发电                                   (4)

式中：

E生产--空气过滤器生产阶段温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E燃烧--空气过滤器生产阶段使用燃料燃烧产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E购入电--空气过滤器生产阶段使用购入电力产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E购入热--空气过滤器生产阶段使用购入热力产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E过程--空气过滤器生产阶段的直接温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E光伏发电--空气过滤器生产阶段光伏发电产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)。

E购入电、E购入热、E光伏发电、E燃烧宜采用排放因子法进行计算，参见6.2.1，利用生产工艺流程中各工序用能设备功率和生产系统导出的各工序产品加工时间计算得出单位产品能源或燃料的消耗数据，各形式的能源消耗量乘以相应排放因子计算得到产品生产过程中温室气体排放量；宜采用直接计量或监测获得生产过程中的直接温室气体排放量，参见6.2.3。

6.1.3 分销和储存阶段

空气过滤器分销和储存阶段从所研究的产品离开生产设施大门开始，到客户取得产品终止。具体涉及产品运输温室气体排放，包括公路、空中、水上、轨道或其他运输方式产生的温室气体排放。空气过滤器常温常湿即可储存，储存不涉及加热或制冷处理，如有特殊产品储存环境控制需要调控，则考虑环境控制产生的温室气体排放。销售相关过程，由销售点到消费者之间的运输、储存及交通不纳入计算，计算见公式（5）。

E分销与储存=∑E运输+∑E环境控制                                                      (5)

式中：

E分销与储存--空气过滤器分销与储存阶段温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E运输--空气过滤器运输使用燃料燃烧产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E环境控制--空气过滤器分销和储存阶段环境控制产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)。

E运输宜采用排放因子法进行计算，参见6.2.1。运输过程按照能源消耗量获取，利用能源消耗量与排放因子计算得出单位产品的运输温室气体排放量E运输，该阶段涉及不同交通工具需要进行加和汇总。

6.1.4 使用阶段

空气过滤器使用阶段从客户取得空气过滤器安装使用至达到寿命时间终止。空气过滤器使用过程中需要消耗能源执行其过滤功能，通常用于商场、写字楼、办公区等空调与通风系统的过滤，产品类型不同，功能和使用寿命也不同。空气过滤器为定期更换耗材，不涉及产品维修，计算见公式（6）。

E使用=∑E使用i                                                                  (6)

式中：

E使用--产品使用阶段温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

i--不同使用阶段。

由于空气过滤器的使用效果与环境、风机密切相关，不同时间或相同时间的性能变化程度需结合具体客户情况分析，各阶段通过排放因子法进行计算后汇总，参见6.2.1。多级空气过滤器组成的过滤系统与风机等动力系统一块使用，在使用过程中，获取单级过滤器的能源消耗困难，可通过监测阻力、风速、风机效率，实现能源消耗的计算，获取数据。

6.1.5 寿命终止阶段

空气过滤器寿命终止阶段从产品废弃后开始，到产品废弃处理回归自然或重新分配到另一种产品的寿命周期中。空气过滤器在到达使用寿命后，需运输到指定地点进行报废处理。处置时报废产品经过拆解，使用填埋、焚烧方式进行废弃物处理，在此过程中涉及能源消耗产生温室气体排放及废弃物处理过程会产生温室气体排放。涉及过程如下：

- 收集和运输寿命终止的产品和包装

- 拆解

- 破碎和分类

- 焚烧及底灰的分类筛选

- 填埋及填埋地的维护

- 若能采集废弃处理的现场数据，则尽可能采用现场数据。

- 人力拆解、搬运等不包含在内。

计算见公式（7）：

E寿命终止=∑E运输+∑E拆解+∑E焚烧+∑E填埋+∑E其他                                     (7)

式中：

E使用寿命终止--产品寿命终止阶段的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E运输--产品寿命终止阶段运输的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E拆解--产品寿命终止阶段拆解的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E焚烧--产品寿命终止阶段焚烧的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E填埋--产品寿命终止阶段填埋的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E其他--产品寿命终止阶段其他处理方式的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)。

废弃物处理包括固废废弃物填埋处理与废弃物焚烧处理两种方式。填埋处理宜采用质量平衡法进行计算，参见6.2.2；焚烧处理宜采用排放因子法，参加6.2.1。

6.2 核算方法

在空气过滤器碳排放核算过程中，选择可得到准确、一致、可再现结果的核算方法。本文件主要是识别排放源，根据排放源选择合适的核算方法，获取相关数据进行核算，保证完整性、数据可获得性和可核查性。排放源可归为以下几类：

- 化石燃料燃烧排放源：如化石燃料在锅炉、窑炉、焚烧炉、车辆等设施内燃烧产生的温室气体排放。化石燃料主要包括：天然气、汽油、柴油等。

- 工业生产过程排放源：如化学反应过程产生的温室气体排放。

- 购入电力和热力排放源：如工厂内耗电和耗热设施消耗购入电力、热力产生的温室气体排放等。

- 原材料产生排放源：产品生产需要的原材料产生的温室气体排放等。

- 其他类别排放源：废气、废水处理产生的温室气体排放等。

目前核算方法包括三种类型：

  - 排放因子法

  - 质量平衡法

  - 实测法

6.2.1 排放因子法

采用排放因子法计算时，温室气体排放量为活动水平数据与对应排放因子的乘积，计算见公式（8）：

EGHG=AD×EF×GWP                                                           (8)

式中：

EGHG--温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

AD--活动水平数据，是导致温室气体排放的生产或消费活动的活动量，如每种原材料的消耗量、化石燃料的消耗量、购入的电力量、购入的热力量等，单位根据具体排放源确定；

EF--温室气体排放因子，是与活动水平数据对应的系数，包括单位热值含碳量或元素碳含量、氧化率等，表征单位生产或消费活动量的温室气体排放系数。单位与活动数据的单位相匹配；

GWP--全球变暖潜势,全球变暖潜势是某一给定物质在一定时间积分范围内与二氧化碳相比而得到的相对辐射影响值。数值可参考政府间气候变化专门委员会(IPCC) 提供的数据。

排放因子法在本文件中用于原材料产生排放源、购入电力和热力排放源、化石燃料燃烧排放源的温室气体排放量的核算。

  - 原材料获取排放源

其中，原材料阶段空气过滤器原材料用量按照产品生产阶段各类材料的用量实际获取，利用各类原材料的用量与排放因子计算得出单位产品的原材料温室气体排放量，计算见公式（9）：

E原材料碳排放=∑（ADi×EFi×GWP）                                                 (9)

式中：

E原材料碳排放--空气过滤器原材料从摇篮到供方大门的碳排放温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

i--不同原料类型；

ADi--第i类原材料单位功能温室气体活动数据（消耗量），单位根据具体排放源确定单位为吨(t)、立方米(m3)、千瓦时（kW·h）等；

EFi--第i类原材料对应的温室气体排放因子，单位与温室气体活动水平数据的单位相匹配；

GWP--第i类原材料对应的全球变暖潜势，数值可参考政府间气候专门委员会（IPCC）提供的数据。

  - 购入电力和热力排放源

购入的电力、热力产生的温室气体量排放通过购入的电力量、热力量与排放因子的乘积获得，计算见公式（10）、公式（11）：

E购入电=AD购入电×EF电×GW                                                    (10)

E购入热=AD购入热×EF热×GWP                                                   (11)

式中：

E购入电--购入电力产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

AD购入电--购入电力的活动水平数据（即购入电力量），单位为千瓦时(kW·h)；

EF电--购入电力的温室气体排放因子，单位为吨二氧化碳当量每千瓦时(tCO2e/kW·h)；

E购入热--购入热力产生的温室气体排放因子，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

AD购入热--购入热力的活动水平数据（即购入热力量），单位为吉焦(GJ)；

EF热--购入热力的温室气体排放因子，单位为吨二氧化碳当量每吉焦(tCO2e/GJ)；

GWP--全球变暖潜势，数值可参考政府间气候变化专门委员会(IPCC)提供的数据。

  - 化石燃料燃烧排放源

燃料燃烧产生的温室气体排放量计算见公式（12）：

E燃料=(Ck×HVk×CPHk×OFk×44/12)                                           (12)

式中：

E燃烧--燃料燃烧所产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

k--不同燃料类型，可指媒、天然气、汽油、柴油等；

Ck--第k类燃料的消耗量，单位为吨(t)或立方米(m3)；

HVk--第k类燃料的低位热值，指单位燃料消耗量的低位发热量，单位为太焦每吨(TJ/t)或太焦每立方米(TJ/m3)，缺省值见附录C；

CPHk--第k类燃料的单位热值含碳量，是单位热值燃料所含碳元素的质量，单位为吨每太焦(t/TJ)，缺省值见附录C；

OFk--第k类燃料的氧化率，氧化率是燃料中的碳在燃烧中被氧化的比例，单位为%，氧化率的缺省值为100%。

6.2.2 质量平衡法

使用质量平衡法计算时，根据能量守恒定律，用输入物料中的含碳量减去输出物料中的含碳量进行平衡计算得到温室气体排放量，计算见公式（13）：

EGHG=[∑（Mi×CCi）-∑（MO×CCO）]×W×GWP                                 (13)

式中：

EGHG--温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

Mi--输入物料的量，单位根据具体排放源确定；

Mo--输出物料的量，单位根据具体排放源确定；

CCi--输入物料的含碳量，单位与输入物料的量的单位相匹配；

CCo--输出物料的含碳量，单位与输入物料的量的单位相匹配；

W--碳质量转换为温室气体质量的转换系数，碳转换成CO2的转换系数（即CO2/C的相对原子质量）为44/12；

GWP--全球变暖潜势，数值可参考政府间气候变化专门委员会(IPCC)提供的数据。

在工业生产过程（如脱硫过程排放、化工生产企业过程排放等非化石燃料燃烧过程）中可视情况选择碳平衡法，此方法只适用于含碳温室气体的计算，如需其他温室气体排放量，可根据具体情况确定计算公式。

6.2.3 实测法

实测法基于排放源实测基础数据，汇总得到相关温室气体排放量。

通过安装监测仪器、设备（如：烟气排放连续监测系统，CEMS），并采用相关技术文件中要求的方法测量温室气体源排放到大气中的温室气体排放量。

7 数据收集与处理

7.1 基本原则

应收集系统边界内所有单元过程的数据。通过测量、计算或估算而收集到的初级数据和次级数据，均可用于单元过程的输入和输出。

数据获取应详细记录各项数据的计算方法、数据来源和原始凭证，保证其可追溯性，便于核查。

7.2 数据来源

宜根据6.2中建议的核算方法来选择和收集温室气体活动数据。数据类型有初级数据、次级数据。

7.2.1 初级数据

应从系统边界所有单元过程中收集，且收集到的数据具有代表性。初级数据是通过直接计量、监测获得的数据。

注1：初级数据可以是活动水平数据（引起温室气体排放过程的物理测量值）；

注2：来自具体地点的直接排放数据（通过直接监测、化学计量、质量平衡或类似的方法确定）；

注3：包含指定过程的现场平均数据。

7.2.2 次级数据

不来自特定过程的数据，不满足初级数据，即为次级数据。

7.3 数据类型

7.3.1 直接排放数据

直接排放数据来自温室气体排放的释放过程，并通过直接监测、化学计量、质量平衡或类似方法的确定。

7.3.2 活动水平数据

活动水平数据是对导致温室气体排放的活动水平的定量测量，反映导致温室气体排放的物理量值，反映产品系统边界中的物理输入、输出与其他度量。结合排放因子，活动水平数据可计算温室气体排放量。包括：能量、质量、体积、面积、距离、时间等。

活动水平数据可来自特定时间、特定地点、特定过程的取值或来自所有过程的平均值。原材料均是按批量生产、运输，其中一般活动水平数据的获取都是取平均值，具备稳定性。

7.3.3 排放因子

排放因子是单位活动水平数据的温室气体排放。排放因子与活动水平数据相乘，可计算温室气体排放量。排放因子类型取决于其收集的活动水平数据的类型。

排放因子选用的优先次序为：

  - 测量或质量平衡获得的排放因子

  - 供应商提供的排放因子

  - 区域排放因子

  - 国家排放因子

  - 国际排放因子

注：电力排放因子见附录B，可根据需求获取，进行计算时应注明来源。

7.4 数据质量

数据收集优先级初始数据优于次级数据，对于次级数据，可以采用特征数据或通用数据，通用数据优先次序为：

- 国家LCA数据库

- 国内相关行业平均数据

- 其他国家或地区公开公布的数据库

- 公开发行用于LCA评价软件自带数据库

本地区的数据优于中国平均数据来源，中国平均数据来源优于其他国家数据来源。

8 空气过滤器碳排放报告

8.1 报告内容

空气过滤器碳排放报告应至少包含以下内容：

- 产品名称、规格、型号和功能描述；

- 系统边界；

- 核算依据；

- 生命周期阶段描述；

- 数据取舍准则描述；

- 空气过滤器碳排放；

- 其他需要说明的情况图例。

8.2 报告模版

空气过滤器碳排放核算报告模版可参见附录D

附录A（资料性附录）全球变暖潜势

表A.1是政府间气候变化专门委员会（IPCC）第一工作组第六次评价报告“气候变化2021自然科学基础”（Climate Change 2021 The Physical Science Basis）中给出的主要温室气体百年时间尺度的全球变暖潜势值(GWP)。

表A.1 全球增温潜势值（GWP）

| 温室气体种类 | 化学式 | 全球变暖潜势GWP100 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | CO2 | 1 |
| 甲烷 | CH4 | 28 |
| 化石甲烷a | CH4 | 30 |
| 氧化亚氮 | N2O | 265 |
| 氢氟碳化合物 |  |  |
| HFC-23 | CHF3 | 12，400 |
| HFC-32 | CH2F2 | 677 |
| HFC-41 | CH3F | 116 |
| HFC-125 | CHF2CF3 | 3，170 |
| HFC-134 | CHF2CHF2 | 1120 |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 1，300 |
| HFC-143 | CH2FCHF2 | 328 |
| HFC-143a | CH3CF3 | 4，800 |
| HFC-152 | CH2FCH2F | 16 |
| HFC-152a | CH3CHF2 | 138 |
| HFC-161 | CH3CH2F | 4 |
| HFC-227ca | CF3CF2CHF2 | 2，640 |
| HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 3，350 |
| HFC-236cb | CH2FCF2CF3 | 1，210 |
| HFC-236ea | CHF2CHFCF3 | 1，330 |
| HFC-236fa | CF3CH2CF3 | 8，060 |
| HFC-245ca | CH2FCF2CHF2 | 716 |
| HFC-245cb | CF3CF2CH3 | 4，620 |
| HFC-245ea | CHF2CHFCHF2 | 235 |
| HFC-245eb | CH2FCHFCF3 | 290 |
| HFC-245fa | CHF2CH2CF3 | 858 |
| HFC-263fb | CH3CH2CF3 | 76 |
| HFC-272ca | CH3CF2CH3 | 144 |
| HFC-329p | CHF2CF2CF2CF3 | 2，360 |
| HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 804 |
| HFC-43-10mee | CF3CHFCHFCF2CF3 | 1，650 |
| HFC-1132a | CH2=CF2 | <1 |
| HFC-1141 | CH2=CHF | <1 |
| (Z)-HFC-1225ye | CF3CF=CHF(Z) | <1 |
| (E)-HFC-1225ye | CF3CF=CHF(E) | <1 |

附录B（资料性附录）2021年电力二氧化碳排放因子

在计算电力温室气体排放量时，宜根据实际情况选用表B.1、B.2、B.3给定的平均二氧化碳排放因子。

表B.1 2021年全国电力平均二氧化碳排放因子

| 电网名称 | 排放因子 kgCO2/kWh |
| --- | --- |
| 全国 | 0.5568 |

表B.2 2021年区域电力平均二氧化碳排放因子

| 电网名称 | 排放因子kgCO2/kWh |
| --- | --- |
| 华北 | 0.7120 |
| 东北 | 0.6012 |
| 华东 | 0.5992 |
| 华中 | 0.5354 |
| 西北 | 0.5951 |
| 南方 | 0.4326 |
| 西南 | 0.2113 |

表B.3 2021年省级电力平均二氧化碳排放因子

| 电网名称 | 排放因子 kgCO2/kWh | 电网名称 | 排放因子 kgCO2/kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 0.5688 | 河南 | 0.6369 |
| 天津 | 0.7355 | 湖北 | 0.3672 |
| 河北 | 0.7901 | 湖南 | 0.5138 |
| 山西 | 0.7222 | 广东 | 0.4715 |
| 内蒙古 | 0.7025 | 广西 | 0.5154 |
| 辽宁 | 0.5876 | 海南 | 0.4524 |
| 吉林 | 0.5629 | 重庆 | 0.4743 |
| 黑龙江 | 0.6342 | 四川 | 0.1255 |
| 上海 | 0.5834 | 贵州 | 0.5182 |
| 江苏 | 0.6451 | 云南 | 0.1235 |
| 浙江 | 0.5422 | 陕西 | 0.6336 |
| 安徽 | 0.7075 | 甘肃 | 0.4955 |
| 福建 | 0.4711 | 青海 | 0.1326 |
| 江西 | 0.5835 | 宁夏 | 0.6546 |
| 山东 | 0.6838 | 新疆 | 0.6577 |

附录C（资料性附录）化石燃料相关参数省缺值

化石燃料燃烧排放源计算温室气体排放量宜从表C.1选择相关参数，数据来源《省级温室气体清单编制指南》。

表C.1 化石燃料相关参数省缺值

| 燃料品种 | 单位热值含碳值 t/TJ | 低位热值 TJ/t |
| --- | --- | --- |
| 无烟煤 | 27.4 | 23.21x10-3 |
| 烟煤 | 26.1 | 22.35x10-3 |
| 褐煤 | 28.0 | 14.08x10-3 |
| 型煤 | 33.6 | 17.46x10-3 |
| 焦炭 | 29.5 | 28.435x10-3 |
| 原油 | 20.1 | 42.62x10-3 |
| 燃料油 | 21.1 | 40.19x10-3 |
| 汽油 | 18.9 | 44.8x10-3 |
| 柴油 | 20.2 | 43.33x10-3 |
| 喷气煤油 | 19.5 | 44.59x10-3 |
| 一般煤油 | 19.6 | 44.75x10-3 |
| 液化石油气 | 17.2 | 47.31x10-3 |
| 炼厂干气 | 18.2 | 46.05x10-3 |
| 石脑油 | 20.0 | 45.01x10-3 |
| 石油焦 | 27.5 | 32.5x10-3 |
| 其他油品 | 20.0 | 40.2x10-3 |
| 天然气 | 17.2 | 41.868x10-3 |

附录D 空气过滤器碳排放核算报告模板

空气过滤器碳排放核算报告

| 产品名称： |  |
| --- | --- |
| 单位名称： |  |
| 报告编号： |  |
| 评价依据： |  |
| 系统边界： |  |
| 盘查时间： |  |
| 编 制： |  |
| 审 核： |  |
| 批 准： |  |

### 1 汇总

表D.1 XXXX过滤器碳排放核查表

| 产品名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品规格参数 |  |  |
| 产品重量 |  |  |
| 功能单位 |  |  |
| 评价依据 |  |  |
| 系统边界 |  |  |
| 系统边界图 |  |  |
| 核查说明 | 空气过滤器原材料获取阶段 | 例如：原材料开采到XX公司进厂前 |
|  | 空气过滤器生产阶段 | 例如：原材料到成品 |
|  | 空气过滤器分销与储存阶段 | 例如：场内运输 |
|  |  | 例如：公司-客户运输 |
|  | 空气过滤器使用阶段 | 例如：过滤器安装至达到终阻力 |
|  | 空气过滤器寿命终止阶段 | 例如：焚烧处理 |
| 产品碳排放计量汇总 | E原材料获取 |  |
|  | E生产 |  |
|  | E分销与储存 |  |
|  | E使用 |  |
|  | E寿命终止 |  |
|  | E空气过滤器碳排放 |  |
| 核查结论 |  |  |

### 2 碳排放量-排放因子核查

根据空气过滤器使用的原材料种类、运输方式、能源种类等，其相关排放因子核查如下表所示，排放因子需注明：

表D.2 排放因子核查表

| 材料名称 | 排放因子 | 单位 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |

### 3 原材料获取阶段

E原材料获取=∑E原材料碳排放+∑E运输

表D.3 单位产品原材料消耗量与E原材料碳排放

| 序号 | 原材料名称 | 活动水平数据 重量(kg) | 重量百分比 | 排放因子 | 排放因子单位 | 排放量 (kgCO2e/台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E原材料碳排放 |  |  |  |  |  |  |

表D.4 单位产品原材料运输与E运输

| 序号 | 原材料名称 | 原材料重量(kg) | 运输距离（km） | 运输方式 | 排放源 | 排放因子单位 | 排放量 (kgCO2e/台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E运输 |  |  |  |  |  |  |  |

### 4 产品生产阶段

E生产=E燃烧+E购入电+E购入热+E过程+E光伏发电

表D.5 产品生产阶段电力消耗与E购入电

| 序号 | 工序 | 使用设备 | 用时 （min/台) | 设备功率 （kW） | 单位耗电 (kWh/台） | 排放因子 | 排放因子单位 | 排放量 (kgCO2e/台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E购入电 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.6 产品生产阶段热力消耗与E购入热

| 序号 | 工序 | 使用设备 | 用时 （min/台) | 设备用热 （GJ） | 单位耗热 (GJ /台） | 排放因子 | 排放因子单位 | 排放量 (kgCO2e/台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E购入热 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.7 产品生产阶段燃料消耗与E燃烧

| 序号 | 工序 | 使用设备 | 用时 （min/台) | 燃料用量 t | 低位热值 | 单位热值含碳量 | 氧化率 | 排放量 (kgCO2e/台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E燃烧 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.8 产品生产阶段过程排放E排放

| 序号 | 工序 | 直接排放量 |
| --- | --- | --- |
| E排放 |  |  |

### 5 分销与储存阶段

E分销与储存=∑E运输+∑E环境控制

表D.9 空气过滤器运输与E运输

| 序号 | 原材料 | 原材料 重量(kg) | 运输距离 （km） | 运输方式 | 排放源 | 排放因子单位 | 排放量 (kgCO2e/台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E运输 |  |  |  |  |  |  |  |

### 6 使用阶段

E使用=∑E使用i

表D.10 使用阶段电能消耗与E使用

| 序号 | 发电类型 | 使用阶段总能耗(kWh/台) | 使用区域 | 排放因子 (kgCO2/kWh) | 排放量 (kgCO2e/台) | 使用阶段电能排放(kgCO2e/台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E使用 |  |  |  |  |  |  |

### 7 寿命终止阶段

E寿命终止= E运输+E拆解+E焚烧+E填埋+E其他

表D.11空气过滤器寿命终止运输与E运输

| 序号 | 原材料名称 | 原材料重量(kg) | 运输距离（km） | 运输方式 | 排放源 | 排放因子单位 | 排放量 (kgCO2e/台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E运输 |  |  |  |  |  |  |  |

表D.12 空气过滤器寿命终止废弃物填埋与E填埋

| 序号 | 废弃物种类 | 废弃物处理量(kg) | 甲烷产生潜力L0 (kgCH4/kg废弃物) | 甲烷回收量R (kg/台) | 氧化因子OX | 甲烷排放量 (kgCH4/台) | 全球变暖潜值GWP | 合计(kgCO2e/台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E填埋 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.13 空气过滤器寿命终止废弃物焚烧与E焚烧

| 序号 | 废弃物种类 | 废弃物处理量(kg) | 废弃物中干物质含量 | 干废弃物中的总碳含量比例CF | 矿物碳在碳总量中比例FCF | 燃烧效率OF | C转CO2转换系数) | 废弃物焚烧处理CO2排放量ECO2 (kgCO2/台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E填埋 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 8 产品碳排放汇总

综上所述，在“摇篮到坟墓”的评价路径下某空气过滤器的碳排放核证值为：

表D.14 产品碳排放汇总

| 产品型号 | E原材料获取 | E生产 | E分销与储存 | E使用 | E寿命终止 | E空气过滤器碳排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kgCO2eq/台 | kgCO2eq/台 | kgCO2eq/台 | kgCO2eq/台 | kgCO2eq/台 | kgCO2eq/台 |

《空气过滤器碳排放核算和报告要求》

编制说明

# 1、编制目的和意义

空气污染日益严重，全球气候系统正在发生重要变化。根据联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第六次评估报告，相较于工业化前（1850-1990年）的地表温度，2011-2020年全球平均地表温度升高了1.1℃。报告也表明了全球气候异常主要来源于能源领域、工业领域、交通领域、农业、林业和其他土地利用领域和建筑领域等人类活动导致的温室气体排放。《巴黎协定》提出，本世纪全球平均气温升幅应控制在2 ℃之内，并努力将气温升幅限制在前工业化时期水平1.5℃之内。据联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）测算，为实现《巴黎协定》中规定的2℃乃至1.5℃控温目标，全球必须在2050年实现碳中和，2067年实现气候中和。

我国提出，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。建筑行业是“碳达峰、碳中和”的重点行业，建筑能耗占社会总能耗的比例约为21%-24%，而暖通空调设备作为公共建筑领域广泛使用的重要设备，其能耗占建筑总能耗的50%-60%。降低暖通空调设备的使用能耗和碳排放量是应对气候变化和节能减排的重要工作，而统一暖通空调中空气过滤器的碳排放核算方法是关键性的基础工作。通过编制《空气过滤器碳排放核算和报告要求》标准，明确空气过滤器生命周期碳排放量的核算方法和报告要求，为空气过滤器碳排放量计算提供了数据支撑。

# 2、任务来源（立项通知）、编制背景及制定信息（编制单位等信息）

（1）编制背景

2020年9月22日，习近平总书记在第75届联合国大会一般性辩论上作出我国将力争于2030年前实现碳达峰、努力争取2060年前实现碳中和的重大宣示。2021年9月，中共中央、国务院办公厅印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，确立了我国碳达峰、碳中和的“1+N”政策框架。2021年10月，国务院在前述意见的基础上印发的《2030年前碳达峰行动方案》中指出，在未来10年内碳达峰将贯穿经济社会发展的各个方面，并重点要求做好“碳达峰十大行动”。2022年6月，住房和城乡建设部、国家发展改革委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》（建标〔2022〕53号），切实做好城乡建设领域碳达峰工作。2022年10月，市场监管总局等九部门联合印发《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》（国市监计量发〔2022〕92号），明确我国碳达峰碳中和标准计量体系工作总体部署。2023年4月，国家标准委等十一部门印发《碳达峰碳中和标准体系建设指南》（国标委联〔2023〕19号），加快构建结构合理、层次分明、适应经济社会高质量发展的碳达峰碳中和标准体系。

（2）立项通知

2024年2月27日，中国制冷空调工业协会印发了《关于发布2024年度第一批协会标准制定计划的通知》(中冷协〔2024〕11号)文件，《空气过滤器碳排放核算和报告要求》被列为2024年度中国制冷空调工业协会编制项目之一，主编单位为美埃（中国）环境科技股份有限公司，项目负责人朱蕾、刘涛。

图1  立项通知

# 3、制定原则

（1）生命周期视角：一般考虑“摇篮到坟墓”或“摇篮到大门”涵盖的产品生命周期的阶段，涉及原材料获取阶段、生产阶段、分销和储存阶段、使用和寿命终止阶段；

（2）相关性：选择与选用空气过滤器生命周期系统温室气体排放相关的温室气体的排放源、数据和方法；

（3）完整性：对温室气体排放有实质性贡献的排放都应纳入指定产品生命周期温室气体排放评估中；

（4）一致性：在整个碳排放核算评价过程中应采用相同的假设、方法和数据；

（5）统一性：采用被认可和权威的方法学、标准和指导性文件，提高产品碳排放之间的可比性；

（6）准确性：确保数据核算是准确的、可核证的、相关的，并尽可能减少偏差和不确定性；

（7）透明性：依本标准开展的生命周期温室气体排放结果需要公开，那么与温室气体排放相关的所有信息，都应公开披露；应在核算报告中阐述所有相关假设、所使用的方法学和数据来源；应清楚解释所有估计值并避免偏差，如实阐明其内容。

（8）避免重复计算

# 4、制定工作过程

（1）2024年2月：标准立项，启动标准编制工作，组成标准编制组；

（2）2024年3月-2024年6月：收集技术资料，研讨标准编制要求、目标内容等，形成初稿；

（3）2024年7月-2024年7月：召开初稿审查会，讨论初稿存在的问题，提出修改意见；

（4）2024年8月：根据会议提出的问题对初稿进行修改，形成征求意见稿；

（5）2024年9月：发布征求意见稿，公开征求意见。

# 5、适用范围及解决的重点问题

（1）适用范围

本标准适用于空气过滤器生命周期碳排放核算及输出核算报告。

（2）解决的重点问题

本标准规定空气过滤器碳排放核算过程中的术语和定义、基本原则、系统边界和核算范围、核算方法、数据收集与处理、核算报告要求，为空气过滤器碳排放核算和输出核算报告提供依据。

# 6、主要技术内容以及技术指标确定的依据

（1）规定系统边界和核算范围

结合空气过滤器的产品特性，设定空气过滤器碳排放核算的系统边界和核算范围，主要分为“摇篮到坟墓”或“摇篮到大门”两种系统边界，涉及原材料获取阶段、生产阶段、分销和储存阶段、使用和寿命终止阶段，将对温室气体排放有实质性贡献的排放都纳入了核算范围。

（2）统一计算方法

查阅国内外相关文献和产品碳排放计算标准规范，梳理空气过滤器碳排放核算数据清单，规定空气过滤器不同排放过程的碳排放计算公式，确保数据核算的准确性，提高产品碳排放量之间的可比性。

（3）规定数据收集与处理原则

规定数据收集与处理的原则，数据获取应详细记录各项数据的计算方法、数据来源和原始凭证，保证其可追溯性，并尽可能减少偏差和不确定性。

# 7、先进性和创新点

（1）按照空气过滤器的产品特性，将空气过滤器的碳排放核算系统边界分为“从摇篮到坟墓”、“从摇篮到大门”和其他三种，满足不同的核算要求。

（2）根据空气过滤器生命周期内不同的核算阶段，选择合适的碳排放计算方法，保证核算数据准确性。

（3）规定空气过滤器碳排放核算的数据收集与处理原则，保证收集数据的准确性和合理性。

（4）提供空气过滤器碳排放核算的报告模版，为数据核查和分析提供了依据，便于发现生命周期过程中的高碳排放过程。

# 8、重大分歧意见的处理过程和依据

无

# 9、与相关标准（国标、行标、地标）的关系

本标准在严格执行相关法律法规和强制性规范要求的基础上，参照国际、国内相关标准规范做法，对空气过滤器的术语和定义、基本原则、系统边界和核算范围、核算方法、数据收集与处理、核算报告要求等予以研究，旨在制定出行业统一的空气过滤器碳排放核算技术标准，对空气过滤器生命周期的碳排放量予以科学计算和评价，为规范行业内空气过滤器碳排放量计算提供标准支撑。

# 10、推广实施建议

本标准为推荐性标准，可供空气过滤器生产企业或使用客户进行碳排放核算参考，推动通风设备能耗和碳排放量降低，为“碳达峰、碳中和”战略目标提供助力。建议中国制冷空调工业协会组织标准宣贯培训活动，标准起草单位提供技术支持，帮助行业内相关人员理解和掌握标准的内容和要求。

# 11、起草单位和起草人员信息及分工

起草单位：

起草人员信息及分工见表1。

表1  起草人员信息及分工

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称/职务 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

# 12、标准实施后的预期效益

（1）社会效益

通过提供空气过滤器碳排放核算方法，弥补行业空白，量化空气过滤器生命周期碳排放量，明确高碳排放过程，为空气过滤器推广节能低碳技术提供理论支撑，有助于引领行业内进行产品低碳设计，助力建筑行业低碳减排，为客户提供低碳产品、低碳方案。

（2）经济效益

研究成果为未来建筑参与碳排放交易、碳税、碳配额等工作提供技术支撑，推动相关绿色低碳产业和绿色金融发展，培育建筑能耗监测、节能诊断、技术咨询、绿色运营、能源托管等业态，创造良好的经济效益。