## 填表说明
《认证产品名称、型号规格及关键部件表》填表说明：
产品种类： | 共分十四类产品：蒸汽压缩循环冷水热泵热水机组（一类）、单元式空调机组（二类）、末端设备（三类）、溴化锂机组（四类）、冷冻冷藏设备（五类）、压缩机（六类）、 热交换器（七类）、风机（八类）、蒸发冷却设备（九类）、阀门（十类）、夹芯板（十一类）、压力、压差控制器（十二类）、组合式冷库（十三类）、空气-空气能量回收装置（十四类）， 请将产品信息填写到相关表单中。
关于选项： | 部分栏目是可以选项的，若选项不能正确表达，可以直接复制一个空白单元格后手动填写。
单元代码： | 指CRAA认证中心对企业认证单元的编码。初次认证时不填写。
申请认证产品单元名称： | CRAA产品认证单元名称，需要与公开文件《CRAA产品认证检验细则及判定准则》中的名称一致。
依据标准： | 公开文件《CRAA产品认证检验细则及判定准则》中认证依据的标准号及年代号。
产品系列名称： | 认证产品系列名称。
性能范围： | 例如：制冷量范围、制热量范围、供冷量范围、风量范围等。
型号、规格： | 可以写出所有认证产品的具体型号，也可以写出型号代码+规格（例如：型号：ABC-***、规格01、02、03）。
选型软件信息： | 填写选型软件名称、版本号和更新时间。有选型软件信息的，“型号、规格”一栏可以不写，但需要提供认证依据标准工况下的选型软件输出报告（具体产品型号/规格由CRAA认证中心指定）
制冷剂： | 填写制冷剂代号，如R22、R134a、R407C、R410A
结构形式： | 填写“整体式”或“分体式”。若为分体式机组，请在产品系列名称处注明室内机或室外机，只需填写相关栏目的数据。
功能： | 单冷型、单热型、冷暖型等。
卸载能力： | 填写“可卸载”或“不可卸载”。
压缩机类型： | 填写系统使用压缩机的类型，例如螺杆式、离心式、涡旋式、转子式、活塞式等。注意：磁悬浮离心式机组有单独的选项。
电源： | 填写直流或交流，以及电压、频率、相数等信息。
换热器类型： | 填写“壳管式（干式）”、“壳管式（满液式）”、板式、管壳式、壳盘管式、套管式、翅片式等等。
风机类型： | 填写“轴流式”、“离心式”、“贯流式”等。
末端电机速度分档： | 填写“三档”、“五档”、“直流变频”等，依据实际情况填写。
带“*”的栏目： | 适用时填写，例如：带电机的风机产品需要填写电机的相关信息。
扩项或减少型号： | 扩项型号用红色字体加下划线表示，减少用删除线标记。

## 蒸气压缩循环冷水、热泵、热水机组（一类）
综合管理部记录文件 CRAA/B024G附表一
认证产品名称、型号规格及关键部件表（蒸气压缩循环冷水、热泵、热水机组）
申请企业名称：
序号 | 单元代码 | 申请认证产品单元名称 | 依据标准 | 产品系列名称 | 性能范围 | 型号、规格 | 选型软件信息（适用时） | 制冷剂 | 结构形式 | 气候环境（应用范围）* | 功能 | 卸载能力 | 压缩机 |  |  |  |  | 热源侧换热器 |  | 热源侧风机* |  |  |  | 使用侧换热器
[13 empty] | 类型 | 电源 | 变频定频 | 自制外购 | 台数 | 类型 | 自制外购 | 类型 | 变频定频 | 自制外购 | 数量 | 类型 | 自制外购
备注：1.“气候环境（应用范围）*”列适用产品及可选项如下： （1）“商用或工业用及类似用途的热泵热水机”和“游泳池用空气源热泵热水机”的可选项为：普通型、低温型； （2）“容积式制冷压缩冷凝机组”的可选项为：低温型、中温型、高温型。 2.“水（地）源热泵机组”填写性能范围时需注明认证的“冷（热）源类型”，例如“制冷量范围（水环式）：100-200kW”。 3.产品标准包含多种名义工况的产品[低环境温度空气源热泵（冷水）机组等]，填写性能范围时需注明名义工况，例如“制热量范围（出口水温41℃）：100-200kW”。

## 单元式空调机组（二类）
综合管理部记录文件 CRAA/B024G附表二
认证产品名称、型号规格及关键部件表（单元式空调机组）
申请企业名称：
序号 | 单元代码 | 申请认证产品单元名称 | 依据标准 | 产品系列名称 | 性能范围 | 室外机型号、规格 | 室内机型号、规格 | 选型软件信息（适用时） | 制冷剂 | 结构形式 | 冷却方式 | 气候类型（应用范围）* | 功能 | 送风形式 （机外静压） | 卸载能力 | 压缩机 |  |  |  |  | 热源侧 |  |  |  |  | 使用侧
[21 empty] | 换热器 |  | 风机 |  |  | 换热器 | 风机
[16 empty] | 位置 | 类型 | 电源 | 变频定频 | 自制外购 | 类型 | 自制外购 | 类型 | 变频定频 | 自制外购 | 自制 外购 | 类型 | 变频定频 | 自制外购
备注：1.“送风形式（机外静压）”列：“洁净手术室用空气调节机组（直接蒸发式）”的可选项为最后四个选项，其他产品的可选项为“直接吹出型、接风管型”。 2.“气候类型（应用范围）*”列：“汽车用电驱动空调器”的可选项为“普通型、低温型、超低温型”，“直接蒸发式全新风空气处理机组”的可选项为“大焓差型、小焓差型”，“空气源热泵干燥机组”的可选项为“高温型、中温型、低温型、烟叶专用”，其他适用产品的可选项为“T1、T2、T3”。 3.“水（地）源热泵机组（冷热风型）”、“直接蒸发式全新风空气处理机组（水冷式）”和“多联式空调（热泵）机组（水冷式）”填写性能范围时需注明认证的“冷（热）源类型”，例如“制冷量范围（水环式）：100-200kW”。
Note on H5: 多联机组室内机可以只写系列。

## 末端设备（三类）
综合管理部记录文件 CRAA/B024G附表三
认证产品名称、型号规格及关键部件表（末端设备）
申请企业名称：
序号 | 单元代码 | 申请认证产品单元名称 | 依据标准 | 产品系列名称 | 性能范围 | 型号、规格 | 选型软件信息（适用时） | 制冷剂* | 机外静压 （出口静压）* | 名义供热水温度* | 盘管 |  |  | 电机 |  |  |  | 风机
[11 empty] | 管制类型* | 管排数 | 自制外购 | 种类* | 速度分档 | 定频变频 | 自制外购 | 类型 | 自制外购 | 数量
备注：1.“制冷剂”仅适用于“空气冷却器”； 2.“机外静压（出口静压）”适用于“洁净手术室用空气调节机组（冷水式）”和“风机盘管机组”； 3.“名义供热水温度”、“管制类型”和“电机种类”仅适用于“风机盘管机组”。

## 溴化锂机组（四类）
综合管理部记录文件 CRAA/B024G附表四
认证产品名称、型号规格及关键部件表（溴化锂机组）
申请企业名称：
序号 | 单元代码 | 申请认证产品单元名称 | 依据标准 | 产品系列名称 | 性能范围 | 型号、规格 | 选型软件信息（适用时） | 机组类型 | 热源 |  | 制冷循环（蒸汽和热水式） | 功能 | 吸收器 | 发生器 | 蒸发器 | 冷凝器 | 燃烧设备（直燃型） | 高、低温热交换器
[9 empty] | 种类 | 蒸汽压力

## 冷冻冷藏设备（五类）
综合管理部记录文件 CRAA/B024G附表五
认证产品名称、型号规格及关键部件表（冷冻冷藏设备）
申请企业名称：
序号 | 单元代码 | 申请认证产品单元名称 | 依据标准 | 产品系列名称 | 性能范围 | 型号、规格 | 选型软件信息（适用时） | 电压/频率 | 制冷剂 | 结构形式 | 融霜功能 | 柜体 | 柜门 |  | 压缩冷凝机组 | 蒸发器 | 蒸发风机*
[13 empty] | 是否透明 | 自制/外购 |  | 自制/外购 | 类型 | 变频/定频 | 自制/外购

## 压缩机（六类）
综合管理部记录文件 CRAA/B024G附表六
认证产品名称、型号规格及关键部件表（压缩机）
申请企业名称：
序号 | 单元代码 | 申请认证产品单元名称 | 依据标准 | 产品系列名称 | 性能范围 | 型号、规格 | 选型软件信息（适用时） | 结构形式 | 适用制冷剂 | 电源 |  | 活塞式 | [5 empty] | 涡旋式 |  |  | 螺杆式 |  |  | 离心式
[10 empty] | 电压/频率 | 定频/变频 | 机壳/机体 | 活塞 | 曲轴 | 连杆 | 气阀 | 电机* | 涡旋盘 | 主轴 | 电机 | 机壳/机体 | 转子 | 电机 | 机壳/机体 | 叶轮 | 主轴 | 电机*

## 热交换器（七类）
综合管理部记录文件 CRAA/B024G附表七
认证产品名称、型号规格及关键部件表（热交换器）
申请企业名称：
序号 | 单元代码 | 申请认证产品单元名称 | 依据标准 | 产品系列名称 | 性能范围 | 型号、规格 | 选型软件信息（适用时） | 适用制（载）冷剂* | 铝箔* |  | 铜管*
[9 empty] | 是否亲水 | 是否带波纹

## 风机（八类）
综合管理部记录文件 CRAA/B024G附表八
认证产品名称、型号规格及关键部件表（风机）
申请企业名称：
序号 | 单元代码 | 申请认证产品单元名称 | 依据标准 | 产品系列名称 | 性能范围 | 型号、规格 | 选型软件信息（适用时） | 风机类型（标准未界定的） | 适用电源 | 是否带电机 | 叶轮 | 机壳* | 电机*
[13 empty] | 自制/外购 | 定频/变频 | 转子形式 | 单速/多速

## 蒸发冷却设备（九类）
综合管理部记录文件 CRAA/B024G附表九
认证产品名称、型号规格及关键部件表（蒸发冷却设备）
申请企业名称：
序号 | 单元代码 | 申请认证产品单元名称 | 依据标准 | 产品系列名称 | 性能范围 | 型号、规格 | 电压/频率 | 工况 | 填料 |  | 风机 |  |  | 电机
[9 empty] | 材质 | 自制/外购 | 类型 | 自制/外购 | 数量 | 速度分档 | 定频/变频 | 自制/外购

## 阀门（十类）
综合管理部记录文件 CRAA/B024G附表十
认证产品名称、型号规格及关键部件表（阀门）
申请企业名称：
序号 | 单元代码 | 申请认证产品单元名称 | 依据标准 | 产品系列名称 | 性能范围 | 型号、规格 | 选型软件信息（适用时） | 适用制冷剂* | 阀体 | 阀芯 | 膜片* | 感温包* | 电磁线圈*

## 夹芯板（十一类）
综合管理部记录文件 CRAA/B024G附表十一
认证产品名称、型号规格及关键部件表（夹芯板）
申请企业名称：
序号 | 单元代码 | 申请认证产品单元名称 | 依据标准 | 产品系列名称 | 性能范围 | 型号、规格 | 选型软件信息（适用时） | 发泡剂 | 面板材料 | 夹层材料

## 压力、压差控制器（十二类）
综合管理部记录文件 CRAA/B024G附表十二
认证产品名称、型号规格及关键部件表（压力、压差控制器）
申请企业名称：
序号 | 单元代码 | 申请认证产品单元名称 | 依据标准 | 产品系列名称 | 性能范围 | 型号、规格 | 选型软件信息（适用时） | 波纹管 | 弹簧 | 膜片

## 组合式冷库（十三类）
综合管理部记录文件 CRAA/B024G附表十三
认证产品名称、型号规格及关键部件表（组合式冷库）
申请企业名称：
序号 | 单元代码 | 申请认证产品单元名称 | 依据标准 | 产品系列名称 | 性能范围 | 型号、规格 | 选型软件信息（适用时） | 库门 | 库板 | 压缩冷凝机组 | 冷风机

## 热回收新风机组（十四类）
综合管理部记录文件 CRAA/B024G附表十四
认证产品名称、型号规格及关键部件表（热回收新风机组）
申请企业名称：
序号 | 单元代码 | 申请认证产品单元名称 | 依据标准 | 产品系列名称 | 性能范围 | 型号、规格 | 选型软件信息（适用时） | 热交换类型 | 能量交换芯 |  | 能量交换芯材质 | 适用电源* | 风机*
[9 empty] | 类别 | 自制外购 |  |  | 类型 | 变频定频 | 自制外购