附件1

风冷式机房空调产品描述

按产品型号填写

申请方：

申请编号：

产品型号：

一、关键零部件清单

| 名称 | 规格型号 | 技术参数 |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压缩机类型及卸载情况 | 制冷剂 | 制热量kW | 输入功率 kW | COP kW/kW |  |
| 压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。压缩机类型：半封闭螺杆、离心、活塞、涡旋等。若压缩机有卸载情况存在，填写部分负荷性能特性。例如：25％、50％、75％、100％情况下的各项技术参数。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号 | 类型 | 技术参数 |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 风量m3/h | 全压Pa | 输入功率W | 转速rpm | 叶轮直径mm |  |
| 风机 |  | □离心□轴流□贯流□斜流 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □离心□轴流□贯流□斜流 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.适用于外购风机；2.如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 技术参数 |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 额定功率W | 效率η | 额定转速rpm | 风量m3/h |  |
| 叶轮 |  | / | / | / |  |  |
| 电机 |  |  |  |  | / |  |
| 注：1.适用于自制风机；2.如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。 |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量－L*W*H （展开尺寸） | 片距-管间距-管排数 | 迎风面积m2 | 换热管直径及壁厚mm | 换热管型式 | 翅片 片型 | 翅片 处理 方式 | 设计压力kPa | 质量 kg |  |
| 翅片式 换热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，应逐一填写。若换热器有多块不同或相同尺寸部分组成，请逐一表达。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1

水冷式/乙二醇经济冷却式机房空调产品描述

按产品型号填写

申请方：

申请编号：

产品型号：

一、关键零部件清单

| 名称 | 规格型号 | 技术参数 |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压缩机类型及 卸载情况 | 制冷剂 | 制冷量 kW | 输入功率kW | COP kW/kW |  |
| 压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。压缩机类型：螺杆、活塞、涡旋等。若压缩机有卸载情况存在，填写部分负荷性能特性。例如：25％、50％、75％、100％情况下的各项技术参数。50％、75％、100％情况下的各项技术参数。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号 | 类型 | 技术参数 |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 风量m3/h | 全压Pa | 输入功率W | 转速rpm | 叶轮直径mm |  |
| 风机 |  | □离心□轴流□贯流□斜流 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □离心□轴流□贯流□斜流 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.适用于外购风机；2.如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 技术参数 |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 额定功率W | 效率η | 额定转速rpm | 风量m3/h |  |
| 叶轮 |  | / | / | / |  |  |
| 电机 |  |  |  |  | / |  |
| 注：1.适用于自制风机；2.如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。 |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量－L*W*H （展开尺寸） | 片距-管间距-管排数 |  | 迎风面积m2 | 换热管直径及壁厚mm | 换热管型式 | 翅片 片型 | 翅片处理方式 | 设计压力kPa | 质量 kg |  |
| 翅片式 换热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，应逐一填写。若换热器有多个不同或相同尺寸部分组成，请逐一表达。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号(类型)/图号/物料代码 | 技术参数 |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 换热管表面积 m2 | 设计压力kPa | 换热器形式 |  |
| 换热器（水） |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写，材料中说明换热器类型。属于压力容器的必须填写规格型号 |  |  |  |  |  |

二、样品描述

| 冷却方式 | □水冷式 □风冷式 □乙二醇经济冷却式 |
| --- | --- |
| 结构形式 | □整体式 □分体式 |
| 送风形式 | □直接吹出型 □直接吹出、风管两用型 □风管型 □上出风 □下出风 □水平出风 |
| 辅助电加热器 | □有 □无 |
| 室外温度0℃以上辅助电加热开启 | □是 □否 |
| 是否实现手动开、闭电辅助加热系统 | □是 □否 |
| 明显位置安装有显示电辅助加热系统工作状态的装置 | □是 □否 |
| 节流装置类型 | □电子膨胀阀 □热力膨胀阀 □电动调节阀 □毛细管 |
| 油分离器 | □有 □无 |
| 储液器 | □有 □无 |
| 电源类型 | □交流220V □交流380v □直流 □其它 |
| 控制系统 | □单片机 □可编程（PLC） □其它 |
| 电子控制线路 | □有 □无 |
| 单独的控制面板 | □有 □无 |
| 线控器 | □有 □无 |
| 遥控器 | □有 □无 |
| 是否充注制冷剂 | □是 □否 |
| 制冷剂/灌注量（kg） |  |

注：1.按产品型号填写

2.所有选择“其它”，都应明示“其它”的具体内容

3.标“*”的栏目适用时填写

三、提交材料

产品铭牌（贴于背面）

四、申请人声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件等与相应申请认证产品保持一致。

获证后，本组织保证该型号产品只配用经CRAA认证中心最终确认的上述关键零部件。如果关键零部件需进行变更（增加、替代），本组织将向CRAA认证中心提出变更申请，未经CRAA认证中心的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合低碳认证要求。

申请人: (公章)

日期：    年   月   日