附件1

产品描述

按产品型号填写

申请方：

申请编号：

一、关键零部件清单

产品型号    室外机：                          室内机：

| 名称 | 规格型号 | 技术参数 |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压缩机类型及卸载情况 | 制冷量kW | 输入功率kW | COP值 |  |
| 压缩机 |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。若压缩机是变频机则要注明是直流变速、还是交流变频，如是数码涡旋，则注明是数码涡旋，如有卸载情况存在，填写部分负荷性能特性。例如：25％、50％、75％、100％情况下的各项技术参数。（并说明该压缩机适用的制冷剂。压缩机类型：转子、涡旋……。） |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号 | 类型 | 技术参数 |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 风量m3/h | 全压Pa | 输入功率W | 转速rpm | 叶轮直径mm |  |
| 风机 |  | □离心□轴流□贯流□斜流 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □离心□轴流□贯流□斜流 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.适用于外购风机；2.如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 技术参数 |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 额定功率W | 效率η | 额定转速rpm | 风量m3/h |  |
| 叶轮 |  | / | / | / |  |  |
| 电机 |  |  |  |  | / |  |
| 注：1.适用于自制风机；2.如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。 |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量－L*W*H （展开尺寸） | 片距—管间距—管排数 | 迎风 面积m2 | 换热管直径及壁厚mm | 换热管 型式 | 翅片片型 | 翅片处理方式 | 设计压力kPa | 质量 kg |  |
| 翅片式换热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。若换热器有多个不同或相同尺寸部分组成，请逐一表达。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、样品描述

| 产品类型 | 汽车用空调器 汽车用电驱动空调器 |
| --- | --- |
| 适用机动车类型 | 乘用车 商用车（ 中型载客汽车 大型载客汽车） |
| 驱动方式* | 独立式 非独立式 |
| 送风方式 | 直吹式 风道式 混合式 |
| 热泵功能 | 有 无 |
| 部分负荷运行 | 可以 不可以 |
| 结构形式 | 整体式 分体式 |
| 节流装置类型 | 电子膨胀阀 热力膨胀阀 毛细管 其它 |
| 油分离器 | 有 无 |
| 储液器 | 有 无 |
| 辅助电加热器 | 有 无 |
| 电源类型* | 交流220V 交流380v 直流 其它 |
| 控制系统 | 单片机 可编程（PLC）控制 其它 |
| 是否充注制冷剂 | 是 否 |
| 制冷剂/充注量（kg） |  |

注：1.按产品型号填写

2.所有选择“其它”，都应明示“其它”的具体内容

3.标“*”的栏目适用时填写

三、提交材料

产品铭牌（贴于背面）

四、申请人声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件等与相应申请认证产品保持一致。

获证后，本组织保证该型号产品只配用经CRAA认证中心最终确认的上述关键零部件。如果关键零部件需进行变更（增加、替代），本组织将向CRAA认证中心提出变更申请，未经CRAA认证中心的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合低碳认证要求。

申请人: (公章)

日期：    年   月   日