多联式空调（热泵）机组产品描述

申请方：

申请编号：

一、关键零部件清单

室外机    产品型号：

| 名称 | 规格型号 | 技术参数 |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压缩机类型及卸载情况 | 制冷量kW | 输入功率kW | COP值 |  |
| 压缩机 |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。若压缩机是变频机则要注明是直流变速、还是交流变频，如是数码涡旋，则注明是数码涡旋，如有卸载情况存在，填写部分负荷性能特性。例如：25％、50％、75％、100％情况下的各项技术参数。（并说明该压缩机适用的制冷剂。压缩机类型：活塞、涡旋……。） |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/图号/物料代码 | 全压（Pa） （风机） | 静压（Pa）（整机） | 制造商（全称） | 名称 | 规格型号/图号/物料代码 | 输入功率（W） | 效率 | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机（外机） |  |  |  |  | 电机（外机） |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写；全压和静压二个可以填写其中一个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量－L*W*H （展开尺寸） | 片距—管间距—管排数 | 迎风面积m2 | 换热管直径及壁厚mm | 换热管型式 | 翅片片型 | 翅片处理方式 | 设计压力kPa | 质量 kg |  |
| 翅片式 换热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。若换热器有多个不同或相同尺寸部分组成，请逐一表达。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/图号/物料代码 | 技术参数 |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 换热管表面积 m2 | 设计压力kPa | 试验压力kPa | 换热器 |  |
| 换热器（水） |  |  |  |  |  |  |

室内机    产品型号：

| 名称 | 规格型号/图号/物料代码 | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- |
| 风机 |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。 |  |  |

| 名称 | 规格型号/图号/物料代码 | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- |
| 电机 |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。 |  |  |

| 名称 | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量－L*W*H （展开尺寸） | 片距—管间距—管排数 | 迎风面积m2 | 换热管直径及壁厚mm | 换热管型式 | 翅片片型 | 翅片处理方式 | 设计压力kPa | 质量 kg |  |
| 翅片式 换热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。若换热器有多个不同或相同尺寸部分组成，请逐一表达。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、样品描述

| 机组型式 | 风冷式 水冷式（水环式 地埋管式 地下水式）低环境温度空气源多联式热泵（空调）机组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 热泵功能 | 单冷型 热泵型 |  |  |
| 能力调节特性 | 定容型 非定容型 |  |  |
| 室内机类型 | 落地式 壁挂式 吊顶式 嵌入式 暗装式 风管式 其他类型 |  |  |
| 模块化运行 | 可以 不可以 |  |  |
| 节流装置类型 | 电子膨胀阀 热力膨胀阀 毛细管 其它 |  |  |
| 油分离器 | 有 无 |  |  |
| 储液器 | 有 无 |  |  |
| 辅助电加热器 | 有 无 |  |  |
| 辅助电加热器功能 | 手动开、闭电辅助加热系统 明显位置安装有显示电辅助加热系统工作状态的装置室外温度0℃以上电热元件不应自动开启室外侧干球温度高于或等于-20℃的情况下电辅助加热不自动开启 手动开、闭电辅助加热系统明显位置安装有显示电辅助加热系统工作状态的装置室外温度0℃以上电热元件不应自动开启室外侧干球温度高于或等于-20℃的情况下电辅助加热不自动开启 |  |  |
| 电源类型 | 交流220V 交流380v 直流 其它 |  |  |
| 控制系统 | 单片机 可编程（PLC）控制 其它 |  |  |
| 是否充注制冷剂 | 是 否 |  |  |
| 制冷剂类型 | R410a R32 其它 |  |  |
| 效率降低系数CD值 | 制冷 | ■0.25 其它 （实测值） |  |
|  | 制热 | ■0.25 其它 （实测值） |  |
| 低温制冷（29℃） | □默认计算公式□实测 |  |  |
| 低温制热工况（2） | □默认计算公式□实测 |  |  |
| 超低温制热（-7℃） | □默认计算公式□实测 |  |  |
|  | 整体或室内机部分 |  | 室外机部分 |
| 外形尺寸（L*W*H）mm |  |  |  |
| 制冷剂/灌注量（kg） |  |  |  |

注：1.按产品型号填写

2.所有选择“其它”，都应明示“其它”的具体内容

三、提交材料

产品铭牌（贴于背面）

四、申请方声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件等与相应申请认证产品保持一致。

获证后，本组织保证该型号产品只配用经CRAA认证中心最终确认的上述关键零部件。如果关键零部件需进行变更（增加、替代），本组织将向CRAA认证中心提出变更申请，未经CRAA认证中心的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合节能认证要求。

申请方代表:

(公章)

日期：    年   月  日