单元式空气调节机（风冷式）产品描述

按产品型号填写

申请方：

申请编号：

产品型号：

- 关键零部件清单

| 名称 | 规格型号 | 技术参数 |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压缩机类型及 卸载情况 | 制冷剂 | 制冷量 kW | 输入功率 kW | COP kW/kW |  |
| 压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。压缩机类型：螺杆、活塞、涡旋等。若压缩机有卸载情况存在，填写部分负荷性能特性。例如：25％、50％、75％、100％情况下的各项技术参数。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/图号/物料代码 | 全压（Pa） （风机） | 静压（Pa）（整机） | 制造商（全称） | 名称 | 规格型号/图号/物料代码 | 输入功率（W） | 效率 | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机（内机） |  |  |  |  | 电机（内机） |  |  |  |  |
| 风机（外机） |  |  |  |  | 电机（外机） |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写；全压和静压二个可以填写其中一个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量－L*W*H （展开尺寸） | 片距—管间距—管排数 | 迎风面积m2 | 换热管直径及壁厚mm | 换热管型式 | 翅片片型 | 翅片处理方式 | 设计压力kPa | 质量 kg |  |
| 翅片式换热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，应逐一填写。若换热器有多块不同或相同尺寸部分组成，请逐一表达。换热器外型尺寸、片距及数量可附示意图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单元式空气调节机（水冷式）产品描述

按产品型号填写

申请方：

申请编号：

产品型号：

一、关键零部件清单

| 名称 | 规格型号 | 技术参数 |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压缩机类型及 卸载情况 | 制冷剂 | 制冷量 kW | 输入功率kW | COP值 |  |
| 压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。压缩机类型：螺杆、活塞、涡旋等。若压缩机有卸载情况存在，填写部分负荷性能特性。例如：25％、50％、75％、100％情况下的各项技术参数。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/图号/物料代码 | 全压（Pa） （风机） | 静压（Pa）（整机） | 制造商（全称） | 名称 | 规格型号/图号/物料代码 | 输入功率（W） | 效率 | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机（内机） |  |  |  |  | 电机（内机） |  |  |  |  |
| 注：1）如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写；2）全压和静压二个可以填写其中一个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量-L*W*H (展开尺寸) | 片距—管间距—管排数 | 迎风面积m2 | 换热管直径及壁厚mm | 换热管型式 | 翅片片型 | 翅片处理方式 | 设计压力kPa | 质量 kg |  |
| 翅片式换热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，应逐一填写。若换热器有多个不同或相同尺寸部分组成，请逐一表达。换热器外型尺寸、片距及数量可附示意图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号(类型) /图号/物料代码 | 技术参数 |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 换热管表面积 m2 | 设计压力kPa | 换热器形式 |  |
| 换热器（水） |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写，材料中说明换热器类型。属于压力容器的必须填写规格型号 |  |  |  |  |  |

二、样品描述（适用于水冷、风冷两种机组）

| 参数 | 选项 |  |
| --- | --- | --- |
| 机器类型 | 冷风型 热泵型 |  |
| 冷却方式 | 水冷 风冷 |  |
| 结构形式 | 整体式 分体式 |  |
| 热回收功能 | 有 无 |  |
| 辅助电加热器 | 有 无 |  |
| 室外温度0℃以上辅助电加热开启 | 是 否 |  |
| 是否实现手动开、闭电辅助加热系统 | 是 否 |  |
| 明显位置安装有显示电辅助加热系统工作状态的装置 | 是 否 |  |
| 膨胀阀类型 | 电子膨胀阀 热力膨胀阀 电动调节阀 毛细管 |  |
| 油分离器 | 有 无 |  |
| 储液器 | 有 无 |  |
| 电源类型 | 交流220V 交流380v 直流 其它 |  |
| 控制系统 | 单片机 可编程（PLC）控制 其它 |  |
| 机械温控器 | 有 无 |  |
| 电子控制线路 | 有 无 |  |
| 不可拆线插头的电源线 | 有 无 |  |
| 单独的控制面板 | 有 无 |  |
| 线控器 | 有 无 |  |
| 遥控器 | 有 无 |  |
| 是否充注制冷剂 | 是 否 |  |
|  | 整体或室内机 | 室外机 |
| 外形尺寸（L×W×H）（mm） |  |  |
| 制冷剂/灌注量（kg） |  |  |

注：1.按产品型号填写

2.所有选择“其它”，都应明示“其它”的具体内容

三、提交材料

产品铭牌（贴于背面）

四、申请方声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件等与相应申请认证产品保持一致。

获证后，本组织保证该型号产品只配用经CRAA认证中心最终确认的上述关键零部件。如果关键零部件需进行变更（增加、替代），本组织将向CRAA认证中心提出变更申请，未经CRAA认证中心的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合节能认证要求。

申请方代表:

(公章)

日期：    年   月  日