机房系统描述

按单元填写

认证委托方：

- 主要设备清单

| 冷源机组类型 | 规格型号 | 数量 | 技术参数 |  |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 压缩机类型 | 制冷（热）量（kW） | 输入功率（kW） | COP | IPLV | 变频器型号 |  |
| 注1：冷源机组类型为：水冷式冷水机组、蒸发冷却式冷水（热泵）机组、风冷式冷水（热泵）机组、水（地）源热泵机组、水冷直膨式空调机组。 注2：若压缩机是变频机则要注明是直流变速、还是交流变频。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号 | 类型 | 数量 | 技术参数 |  |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名义流量（m3/h） | 扬程 （m） | 电动机功率 （kW） | 电动机效率（%） | 水泵效率（%） | 变频器型号 |  |
| 冷却水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。 注2：类型注明定频或变频。 注3：水冷式系统需填写冷却水泵信息，冷水型系统需填写冷水泵信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号 | 类型 | 数量 | 技术参数 |  |  |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 循环水流量（m3/h） | 喷淋水泵电动机功率（kW） | 喷淋水泵电动机效率（%） | 喷淋水泵变频器型号 | 风机电动机功率（kW） | 风机电动机效率（%） | 风机变频器型号 |  |
| 冷却塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。 注2：类型注明开式塔或闭式塔。 注3：水冷式系统填写冷却塔信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目描述

| 认证等级 | □1级 □2级 |
| --- | --- |
| 项目类型 | □新建项目 □改建项目 |
| 项目名称 |  |
| 项目地址 |  |
| 已服务年限 |  |
| 室内效果是否达到设计要求 |  |
| 设计供冷量（kW） |  |
| 设计供冷面积（m2） |  |
| 气候类型 | □夏热冬暖区 □夏热冬冷区 □寒冷地区 □严寒地区 |
| 设计出水温度（℃） |  |
| 设计回水温度（℃） |  |
| 监控系统版本 |  |
| 控制系统版本 |  |

注：按申请单元填写

- 认证委托方声明

本组织保证该项目描述中设计参数及主要子系统、设备等与相应申请认证项目保持一致。

获证后，本组织保证该项目只配用经CRAA认证中心最终确认的上述主要子系统、设备。如果主要子系统、设备需进行变更（增加、替代），本组织将向CRAA认证中心提出变更申请，未经CRAA认证中心的认可，不会擅自变更使用，以确保该制冷机房在认证证书有效期内始终符合认证要求。

认证委托方代表:

(公章)

日期：    年   月  日