# 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组（风冷式）(GB/T 18430.1&GB/T 18430.2)

按产品型号填写

申请方：

申请编号：

产品型号：

## 一、关键零部件清单

| 名称 | 规格/型号 | 技术参数 |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压缩机类型及卸载情况 | 制冷剂 | 制冷量 kW | 输入功率 kW | COP kW/kW |  |
| 压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。压缩机类型：螺杆、活塞、涡旋等。若压缩机有卸载情况存在，填写部分负荷性能特性。例如：25％、50％、 75％、100％情况下的各项技术参数。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量-L*W*H （展开尺寸） | 片距—管间距－管排数 mm | 迎风面积 m2 | 换热管直径 及壁厚 mm | 换热管材料 | 换热管型式 | 翅片片型 | 翅片处理方式 | 重量 kg | 制造商（全称） |
| 翅片式 换热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，应逐一填写。若换热器有多块不同或相同尺寸部分组成，请逐一表达。换热器外型尺寸、片距及数量可附示意图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号(类型) /图号/物料代码 | 技术参数 |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 换热管表面积 m2 | 换热器型式 |  |
| 换热器 （水） |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写，材料中说明换热器类型。属于压力容器的必须填写规格型号 |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 类型 | 技术参数 |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 风量 m3/h | 全压 Pa | 输入功率 W | 转速 rpm | 叶轮直径 mm |  |
| 风机 |  | □离心□轴流□贯流□斜流□其它 |  |  |  |  |  |  |
| 注：适用于外购风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 技术参数 |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 输出功率（W） | 效率% |  |
| 电机 |  |  |  |  |
| 注：适用于自制风机 |  |  |  |  |

## 二、样品描述

| 机组用途 | 工商业用和类似用途 户用和类似用途 |
| --- | --- |
| 机组类型 | 舒适型 数据中心专用型 |
| 冷却方式 | 水冷 风冷 蒸发冷却式 |
| 模块化 | 是 否 |
| 热泵功能 | 有 无 |
| 部分负荷运行 | 可以 不可以 |
| 结构形式 | 整体式 分体式 |
| 换热器（水/制冷剂） 使用侧 | 板式换热器 套管式换热器 壳管式换热器(干式 满液式 喷淋式） 其它： |
| 膨胀阀类型 | 电子膨胀阀 热力膨胀阀 电动调节阀 毛细管 节流孔板 其它： |
| 油分离器 | 有 无 |
| 储液器 | 有 无 |
| 辅助电加热器 | 有 无 |
| 热回收功能 | 有 无 |
| 电源类型 | 交流 220V 交流 380V 交流 6000V 交流 10000V 直流 其它： |
| 是否充注制冷剂 | 是 无 |
| 制冷剂/灌注量（kg） |  |
| 节能判定 | COP IPLV CSPF ACCOP |
| 外形尺寸（L*W*H）mm |  |

## 三、提交资料

产品铭牌（贴于背面）。

## 四、申请方声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件等与相应申请认证产品保持一致。

获证后，本组织保证该型号产品只配用经CRAA最终确认的上述关键零部件。如果关键零部件需进行变更（增加、替代），本组织将向CRAA提出变更申请，未经CRAA的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合节能认证要求。

申请方:

(公章)

日期：    年   月    日

# 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组（水冷式）(GB/T 18430.1&GB/T 18430.2)

按产品型号填写

申请方：

申请编号：

产品型号：

- 关键零部件清单

| 名称 | 规格/型号 | 技术参数 |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压缩机类型及卸载情况 | 制冷剂 | 制冷量 kW | 输入功率 kW | COP kW/kW |  |
| 压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。压缩机类型：螺杆、活塞、涡旋等。若压缩机有卸载情况存在，填写部分负荷性能特性。例如：25％、50％、 75％、100％情况下的各项技术参数。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号(类型) /图号/物料代码 | 技术参数 |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 换热管表面积 m2 | 换热器形式 |  |
| 换热器 （水） |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写，材料中说明换热器类型。属于压力容器的必须填写规格型号。 |  |  |  |  |

- 样品描述

| 机组用途 | 工商业用和类似用途 户用和类似用途 |
| --- | --- |
| 机组类型 | 舒适型 数据中心专用型 |
| 冷却方式 | 水冷 风冷 蒸发冷却式 |
| 模块化 | 是 否 |
| 热泵功能 | 有 无 |
| 部分负荷运行 | 可以 不可以 |
| 结构形式 | 整体式 分体式 |
| 换热器（水/制冷剂） 使用侧 | 板式换热器 套管式换热器 壳管式换热器(干式 满液式 喷淋式） 其它： |
| 膨胀阀类型 | 电子膨胀阀 热力膨胀阀 电动调节阀 毛细管 节流孔板 其它： |
| 油分离器 | 有 无 |
| 储液器 | 有 无 |
| 辅助电加热器 | 有 无 |
| 热回收功能 | 有 无 |
| 电源类型 | 交流 220V 交流 380V 交流 6000V 交流 10000V 直流 其它： |
| 是否充注制冷剂 | 是 无 |
| 制冷剂/灌注量（kg） |  |
| 节能判定 | COP IPLV CSPF ACCOP |
| 外形尺寸（L*W*H）mm |  |

## 三、提交资料

产品铭牌（贴于背面）。

## 四、申请方声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件等与相应申请认证产品保持一致。

获证后，本组织保证该型号产品只配用经CRAA最终确认的上述关键零部件。如果关键零部件需进行变更（增加、替代），本组织将向CRAA提出变更申请，未经CRAA的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合节能认证要求。

申请方:

(公章)

日期：    年   月    日

# 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组（蒸发冷却式）(GB/T 18430.1&GB/T 18430.2)

按产品型号填写

申请方：

申请编号：

产品型号：

## 一、关键零部件清单

| 名称 | 规格/型号 | 技术参数 |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压缩机类型及卸载情况 | 制冷剂 | 制冷量 kW | 输入功率 kW | COP kW/kW |  |
| 压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。压缩机类型：螺杆、活塞、涡旋等。若压缩机有卸载情况存在，填写部分负荷性能特性。例如：25％、50％、 75％、100％情况下的各项技术参数。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量-L*W*H （展开尺寸） | 片距—管间距－管排数 mm | 迎风面积 m2 | 换热管直径 及壁厚 mm | 换热管材料 | 换热管型式 | 翅片片型 | 翅片处理方式 | 重量 kg | 制造商（全称） |
| 翅片式 换热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，应逐一填写。若换热器有多块不同或相同尺寸部分组成，请逐一表达。换热器外型尺寸、片距及数量可附示意图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号(类型) /图号/物料代码 | 技术参数 |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 换热管表面积 m2 | 换热器形式 |  |
| 换热器（水） |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写，材料中说明换热器类型。属于压力容器的必须填写规格型号。 |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 类型 | 技术参数 |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 风量 m3/h | 全压 Pa | 输入功率 W | 转速 rpm | 叶轮直径 mm |  |
| 风机 |  | □离心□轴流□贯流□斜流□其它 |  |  |  |  |  |  |
| 注：适用于外购风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 技术参数 |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 输出功率（W） | 效率% |  |
| 电机 |  |  |  |  |
| 注：适用于自制风机 |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 技术参数 |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 换热器材质 | 换热器结构形状 | 换热管表面积 m2 |  |
| 蒸发式冷凝器 |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 技术参数 |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名义流量m3/h | 扬程m | 输入功率kW |  |
| 水泵 |  |  |  |  |  |

## 二、样品描述

| 机组用途 | 工商业用和类似用途 户用和类似用途 |
| --- | --- |
| 机组类型 | 舒适型 数据中心专用型 |
| 冷却方式 | 水冷 风冷 蒸发冷却式 |
| 模块化 | 是 否 |
| 热泵功能 | 有 无 |
| 部分负荷运行 | 可以 不可以 |
| 结构形式 | 整体式 分体式 |
| 换热器（水/制冷剂） 使用侧 | 板式换热器 套管式换热器 壳管式换热器(干式 满液式 喷淋式） 其它： |
| 蒸发式冷凝器 | 吸风式 送风式 不适用 |
|  | 逆流式 顺流式 不适用 |
|  | 填料上置式 填料耦合式 填料下置式 不适用 |
| 膨胀阀类型 | 电子膨胀阀 热力膨胀阀 电动调节阀 毛细管 节流孔板 其它： |
| 油分离器 | 有 无 |
| 储液器 | 有 无 |
| 辅助电加热器 | 有 无 |
| 热回收功能 | 有 无 |
| 电源类型 | 交流 220V 交流 380V 交流 6000V 交流 10000V 直流 其它： |
| 是否充注制冷剂 | 是 无 |
| 制冷剂/灌注量（kg） |  |
| 节能判定 | COP IPLV CSPF ACCOP |
| 外形尺寸（L*W*H）mm |  |

## 三、提交资料

产品铭牌（贴于背面）。

## 四、申请方声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件等与相应申请认证产品保持一致。

获证后，本组织保证该型号产品只配用经CRAA最终确认的上述关键零部件。如果关键零部件需进行变更（增加、替代），本组织将向CRAA提出变更申请，未经CRAA的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合节能认证要求。

申请方:

(公章)

日期：    年   月    日

水（地）源热泵机组（GB/T 19409）

按产品型号填写

申请方：

申请编号：

产品型号：

## 一、关键零部件清单

| 名称 | 规格/型号 | 技术参数 |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压缩机类型及卸载情况 | 制冷剂 | 制冷量 kW | 输入功率 kW | COP kW/kW |  |
| 压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。若压缩机有卸载情况存在，填写部分负荷性能特性。例如： 25％、50％、75％、100％情况下的各项技术参数。（并说明该压缩机适用的制冷剂。压缩机类型：半封闭螺杆、离心、活塞、涡旋等等。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号(类型) /图号/物料代码 | 技术参数 |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 换热管表面积 m2 | 换热器型式 |  |
| 换热器 （水） |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写，材料中说明换热器类型。属于压力容器的必须填写规格型号。 |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 类型 | 技术参数 |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 风量 m3/h | 全压 Pa | 输入功率 W | 转速 rpm | 叶轮直径 mm |  |
| 风机 |  | □离心□轴流□贯流□斜流□其它： |  |  |  |  |  |  |
| 注：适用于冷热风型机组、外购风机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 技术参数 |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 输出功率（W） | 效率% |  |
| 电机 |  |  |  |  |
| 注：适用于冷热风型机组、自制风机。 |  |  |  |  |

| 名称 | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量-L*W*H （展开尺寸） | 片距—管间距－管排数 mm | 迎风面积 m2 | 换热管直径及壁厚 mm | 换热管材料 | 换热管型式 | 翅片片型 | 翅片处理方式 | 重量 kg | 制造商（全称） |
| 翅片式换热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：适用于冷热风型机组；如果上述关键零部件属多个制造商，应逐一填写。若换热器有多块不同或相同尺寸部分组成，请逐一表达。换热器外型尺寸、片距及数量可附示意图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、样品描述

| 冷（热）源类型 | 水环式 地下水式 地埋管式 地表水式 |  |
| --- | --- | --- |
| 使用侧型式 | 冷热水 冷热风 |  |
| 模块化 | 是 否 |  |
| 机组型式 | 单热型 热泵型 |  |
| 部分负荷运行 | 可以 不可以 |  |
| 结构型式 | 整体式 分体式 |  |
| 换热器（水/制冷剂） 使用侧 （冷热水型机组适用） | 板式换热器 套管式换热器 壳管式换热器(干式 满液式 喷淋式） 其它： |  |
| 换热器（水/制冷剂） 热源侧 | 板式换热器 套管式换热器 壳管式换热器(干式 满液式 喷淋式） 其它： |  |
| 膨胀阀类型 | 电子膨胀阀 热力膨胀阀 电动调节阀 毛细管 节流孔板 其它： |  |
| 油分离器 | 有 无 |  |
| 储液器 | 有 无 |  |
| 辅助电加热器 | 有 无 |  |
| 热回收功能 | 有 无 |  |
| 电源类型 | 交流 220V 交流 380V 交流 6000V 交流 10000V 直流 其它： |  |
| 是否充注制冷剂 | 是 无 |  |
| 制冷剂/灌注量（kg） |  |  |
| 外形尺寸（L*W*H）mm | 整体或室内机部分 | 室外机部分 |

## 三、提交资料

产品铭牌（贴于背面）。

## 四、申请方声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件等与相应申请认证产品保持一致。

获证后，本组织保证该型号产品只配用经CRAA最终确认的上述关键零部件。如果关键零部件需进行变更（增加、替代），本组织将向CRAA提出变更申请，未经CRAA的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合节能认证要求。

申请方:

(公章)

日期：    年   月   日

# 溴化锂吸收式冷水机组（GB/T 18362 & GB/T 18431）

按产品型号填写

申请方：

申请编号：

产品型号：

## 一、关键零部件清单

| 名称 | 规格型号 | 技术参数 |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 燃烧机类型 | 火力调节 | 燃烧量范围 kW | 电机输入功 率 kW |  |
| 燃烧机 （直燃型机组适用） |  |  |  |  |  |  |
| 注：直燃型机组适用；如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。燃烧机类型：燃油、燃气等。火力调节：分几段火或者比例调节等。 |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号 | 技术参数 |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 泵用途分类 | 流量 m3/h | 扬程 m | 电机输入功率 kW |  |
| 屏蔽泵 |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。用途分类：发生泵、吸收泵、冷剂泵等。 |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号 | 技术参数 |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料类型 | 应用位置 | 技术特征 |  |
| 换热管 |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。材料类型：纯铜、铜合金（镍铜、黄铜等）。应用位置：高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、高温热交换器、低温热交换器、凝水换热器等。技术特征：光管、高效管（如内螺纹、内螺纹外肋片、内螺旋外波纹等） |  |  |  |  |  |

## 二、样品描述

| 机组类型 | □直燃型 | □燃气式 □燃油式 |
| --- | --- | --- |
|  | □蒸汽型 | □单效型 □双效型 |
| 蒸汽型机组蒸汽压力(表压) |  |  |
| 模块化 | □是 | □否 |
| 部分负荷运行 | □可以 | □不可以 |
| 屏蔽泵变频 | □有 | □无 |
| 出厂结构型式 | □整体式 | □分体式 |
| 自动抽气装置 | □有 | □无 |
| 烟气热回收器（仅直燃型） | □有 | □无 |
| 制热功能（仅直燃型） | □有 | □无 |
| 能量调节装置（仅蒸汽型） | □有 | □无 |
| 凝水换热器（仅蒸汽型） | □有 | □无 |
| 保温防护壳罩 | □有 | □无 |
| 热交换器 | □板式 | □管壳式 |
| 电源类型 | □交流 220V | □交流 380V □其它： |
| 是否充注溴化锂溶液 | □是 | □否 |
| 外形尺寸（L*W*H）mm |  |  |
| 制冷剂/灌注量（kg） |  |  |

## 三、提交资料

产品铭牌（贴于背面）。

## 四、申请方声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件等与相应申请认证产品保持一致。

获证后，本组织保证该型号产品只配用经CRAA最终确认的上述关键零部件。如果关键零部件需进行变更（增加、替代），本组织将向CRAA提出变更申请，未经CRAA的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合节能认证要求。

申请方:

(公章)

日期：    年   月   日

# 低环境温度空气源热泵（冷水）机组产品描述（GB/T 25127.1 & GB/T 25127.2）

按产品型号填写

申请方：

申请编号：

产品型号：

## 一、关键零部件清单

| 名称 | 规格/型号 | 技术参数 |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压缩机类型及卸载情况 | 制冷剂 | 制冷量 kW | 输入功率 kW | COP kW/kW |  |
| 压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。压缩机类型：螺杆、活塞、涡旋等。若压缩机有卸载情况存在，填写部分负荷性能特性。例如：25％、50％、 75％、100％情况下的各项技术参数。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量-L*W*H （展开尺寸） | 片距—管间距－管排数 mm | 迎风面积 m2 | 换热管直径 及壁厚 mm | 换热管材料 | 换热管型式 | 翅片片型 | 翅片处理方式 | 重量 kg | 制造商（全称） |
| 翅片式 换热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，应逐一填写。若换热器有多块不同或相同尺寸部分组成，请逐一表达。换热器外型尺寸、片距及数量可附示意图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号(类型) /图号/物料代码 | 技术参数 |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 换热管表面积 m2 | 换热器型式 |  |
| 换热器 （水） |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写，材料中说明换热器类型。属于压力容器的必须填写规格型号 |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 类型 | 技术参数 |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 风量 m3/h | 全压 Pa | 输入功率 W | 转速 rpm | 叶轮直径 mm |  |
| 风机 |  | □离心□轴流□贯流□斜流□其它： |  |  |  |  |  |  |
| 注：适用于外购风机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 技术参数 |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 输出功率（W） | 效率% |  |
| 电机 |  |  |  |  |
| 注：适用于自制风机。 |  |  |  |  |

## 二、样品描述

| 机组用途 | 工商业用和类似用途 户用和类似用途 |  |
| --- | --- | --- |
| 机组型式 | 地板采暖型 风机盘管型 散热器型 |  |
| 冷却方式 | 风冷 蒸发冷却式 |  |
| 模块化 | 是 否 |  |
| 结构形式 | 整体式 分体式 |  |
| 换热器（水/制冷剂） 使用侧 | 板式换热器 套管式换热器 壳管式换热器 其它： |  |
| 膨胀阀类型 | 电子膨胀阀 热力膨胀阀 电动调节阀 毛细管 其它： |  |
| 油分离器 | 有 无 |  |
| 储液器 | 有 无 |  |
| 辅助电加热器 | 有 无 |  |
| 辅助电加热能够实现手动开、闭电辅助加热系统 | 有 无 |  |
| 在明显位置安装有显示电辅助加热系统工作状态的装置 | 有 无 |  |
| 室外侧干球温度低于-20℃的情况下，在电辅助加热开启状态时 允许电辅助加热系统启动 | 有 无 |  |
| 热回收功能 | 有 无 |  |
| 电源类型 | 交流 220V 交流 380V 直流 其它： |  |
| 是否充注制冷剂 | 是 无 |  |
| 制冷剂/灌注量（kg） |  |  |
| 外形尺寸（L*W*H）mm | 整体或室内机部分 | 室外机部分 |

## 三、提交资料

产品铭牌（贴于背面）。

## 四、申请方声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件等与相应申请认证产品保持一致。

获证后，本组织保证该型号产品只配用经CRAA最终确认的上述关键零部件。如果关键零部件需进行变更（增加、替代），本组织将向CRAA提出变更申请，未经CRAA的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合节能认证要求。

申请方:

(公章)

日期：    年   月   日

# 蒸气压缩循环水源高温热泵机组（GB/T 25861）

按产品型号填写

申请方：

申请编号：

产品型号：

## 一、关键零部件清单

| 名称 | 规格/型号 | 技术参数 |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压缩机类型及卸载情况 | 制冷剂 | 制冷量 kW | 输入功率 kW | COP kW/kW |  |
| 压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。若压缩机有卸载情况存在，填写部分负荷性能特性。例如： 25％、50％、75％、100％情况下的各项技术参数。（并说明该压缩机适用的制冷剂。压缩机类型：半封闭螺杆、离心、活塞、涡旋等等。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号(类型) /图号/物料代码 | 技术参数 |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 换热管表面积 m2 | 换热器型式 |  |
| 换热器 （水） |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写，材料中说明换热器类型。属于压力容器的必须填写规格型号。 |  |  |  |  |

## 二、样品描述

| 机组名义工况温度条件 | H1a H2a H3a H4a H5a H1b H2b H3b H4b H5b |  |
| --- | --- | --- |
| 模块化 | 是 否 |  |
| 部分负荷运行 | 可以 不可以 |  |
| 结构型式 | 整体式 分体式 |  |
| 换热器（水/制冷剂） 使用侧 | 板式换热器 套管式换热器 壳管式换热器(干式 满液式 喷淋式) 其它： |  |
| 换热器（水/制冷剂） 热源侧 | 板式换热器 套管式换热器 壳管式换热器(干式 满液式 喷淋式) 其它： |  |
| 膨胀阀类型 | 电子膨胀阀 热力膨胀阀 电动调节阀 毛细管 节流孔板 其它： |  |
| 油分离器 | 有 无 |  |
| 储液器 | 有 无 |  |
| 辅助电加热器 | 有 无 |  |
| 热回收功能 | 有 无 |  |
| 电源类型 | 交流 220V 交流 380V 交流 6000V 交流 10000V 直流 其它： |  |
| 是否充注制冷剂 | 是 无 |  |
| 制冷剂/灌注量（kg） |  |  |
| 外形尺寸（L*W*H）mm | 整体或室内机部分 | 室外机部分 |

## 三、提交资料

产品铭牌（贴于背面）。

## 四、申请方声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件等与相应申请认证产品保持一致。

获证后，本组织保证该型号产品只配用经CRAA最终确认的上述关键零部件。如果关键零部件需进行变更（增加、替代），本组织将向CRAA提出变更申请，未经CRAA的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合节能认证要求。

申请方:

(公章)

日期：    年   月   日

# 计算机和数据处理机房用复合式间接蒸发冷却冷水机组（JB/T 14640）

# 按产品型号填写

申请方：

申请编号：

产品型号：

## 一、关键零部件清单

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 类型 | 技术参数 |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 风量 m3/h | 全压 Pa | 输入功率 W | 转速 rpm | 叶轮直径 mm |  |
| 风机 |  | □离心□轴流□贯流□斜流□其它： |  |  |  |  |  |  |
| 注：适用于外购风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 技术参数 |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 输出功率（W） | 效率% |  |
| 电机 |  |  |  |  |
| 注：适用于自制风机 |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 技术参数 |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外形尺寸 | 材质 | 换热面积 m2 | 技术特征 |  |
| 间接蒸发冷却器 |  |  | PVC（示例） |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 技术参数 |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名义流量m3/h | 扬程m | 输入功率kW |  |
| 水泵 |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 技术参数 |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 填料外形尺寸 | 填料材质 | 填料结构形状 |  |
| 直接蒸发冷却器 |  |  |  |  |  |

| 名称 | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量-L*W*H （展开尺寸） | 片距—管间距－管排数 mm | 迎风面积 m2 | 换热管直径 及壁厚 mm | 换热管型式 | 翅片片型 | 重量 kg | 制造商（全称） |
| 预冷器（干冷器） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，应逐一填写。若换热器有多块不同或相同尺寸部分组成，请逐一表达。换热器外型尺寸、片距及数量可附示意图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、样品描述

| 机组型式 | 外冷式 内冷式 内外冷串联式 |
| --- | --- |
| 电源类型 | 交流 220V 交流 380V 直流 其它 |
| 模块化 | 是 否 |
| 间接蒸发冷却器型式（外冷式机组不适用） | 板翅式 管式（卧式 立式） 板管式（卧式 立式）其他： |
| 预冷级数 | 1级 2级 其他： |
| 产品质量(kg) |  |
| 外形尺寸（L*W*H）mm |  |
| 其他说明： |  |

## 三、提交资料

产品铭牌（贴于背面）。

## 四、申请方声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件等与相应申请认证产品保持一致。

获证后，本组织保证该型号产品只配用经CRAA最终确认的上述关键零部件。如果关键零部件需进行变更（增加、替代），本组织将向CRAA提出变更申请，未经CRAA的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合节能认证要求。

申请方:

(公章)

日期：    年   月   日

# 露点间接蒸发冷却高温冷水机组（JB/T 14642）

按产品型号填写

申请方：

申请编号：

产品型号：

## 一、关键零部件清单

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 类型 | 技术参数 |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 风量 m3/h | 全压 Pa | 输入功率 W | 转速 rpm | 叶轮直径 mm |  |
| 风机 |  | □离心□轴流□贯流□斜流□其它： |  |  |  |  |  |  |
| 注：适用于外购风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 技术参数 |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 输出功率（W） | 效率% |  |
| 电机 |  |  |  |  |
| 注：适用于自制风机 |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 技术参数 |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材质 | 外形尺寸和片间距 | 型式 |  |
| 露点间接蒸发冷却器 |  | PVC（示例） |  | 波纹状（示例） |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 技术参数 |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名义流量m3/h | 扬程m | 输入功率kW |  |
| 水泵 |  |  |  |  |  |

## 二、样品描述

| 机组型式 | 标准机型 大温差型 |
| --- | --- |
| 电源类型 | 交流 220V 交流 380V 直流 其它： |
| 模块化 | 是 否 |
| 露点间接蒸发冷却器 | 逆流式 叉流式 复合流式 |
| 外形尺寸（L*W*H）mm |  |
| 其他说明： |  |

## 三、提交资料

产品铭牌（贴于背面）。

## 四、申请方声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件等与相应申请认证产品保持一致。

获证后，本组织保证该型号产品只配用经CRAA最终确认的上述关键零部件。如果关键零部件需进行变更（增加、替代），本组织将向CRAA提出变更申请，未经CRAA的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合节能认证要求。

申请方:

(公章)

日期：    年   月   日

循环供水式热泵高温热水机组（JB/T 12840）

按产品型号填写

申请方：

申请编号：

产品型号：

## 一、关键零部件清单

| 名称 | 规格/型号 | 技术参数 |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压缩机类型及卸载情况 | 制冷剂 | 制冷量 kW | 输入功率 kW | COP kW/kW |  |
| 压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。压缩机类型：螺杆、活塞、涡旋等。若压缩机有卸载情况存在，填写部分负荷性能特性。例如：25％、50％、 75％、100％情况下的各项技术参数。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量-L*W*H （展开尺寸） | 片距—管间距－管排数 mm | 迎风面积 m2 | 换热管直径 及壁厚 mm | 换热管材料 | 换热管型式 | 翅片片型 | 翅片处理方式 | 重量 kg | 制造商（全称） |
| 翅片式 换热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，应逐一填写。若换热器有多块不同或相同尺寸部分组成，请逐一表达。换热器外型尺寸、片距及数量可附示意图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号(类型) /图号/物料代码 | 技术参数 |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 换热管表面积 m2 | 换热器型式 |  |
| 换热器（水） |  |  |  |  |
| 注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写，材料中说明换热器类型。属于压力容器的必须填写规格型号 |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 类型 | 技术参数 |  |  |  |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 风量 m3/h | 全压 Pa | 输入功率 W | 转速 rpm | 叶轮直径 mm |  |
| 风机 |  | □离心□轴流□贯流□斜流□其它： |  |  |  |  |  |  |
| 注：适用于外购风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格型号/物料代码 | 技术参数 |  | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 输出功率（W） | 效率% |  |
| 电机 |  |  |  |  |
| 注：适用于自制风机 |  |  |  |  |

## 二、样品描述

| 模块化 | 是 否 |  |
| --- | --- | --- |
| 部分负荷运行 | 可以 不可以 |  |
| 结构形式 | 整体式 分体式 |  |
| 换热器（水/制冷剂） 使用侧 | 板式换热器 套管式换热器 壳管式换热器(干式 满液式 喷淋式） 其它： |  |
| 膨胀阀类型 | 电子膨胀阀 热力膨胀阀 电动调节阀 毛细管 节流孔板 其它 |  |
| 油分离器 | 有 无 |  |
| 储液器 | 有 无 |  |
| 辅助电加热器 | 有 无 |  |
| 电源类型 | 交流 220V 交流 380V 交流 6000V 交流 10000V 直流 其它： |  |
| 是否充注制冷剂 | 是 无 |  |
| 外形尺寸（L*W*H）mm | 整体或室内机部分 | 室外机部分 |
| 制冷剂/灌注量（kg） |  |  |

## 三、提交资料

产品铭牌（贴于背面）。

## 四、申请方声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件等与相应申请认证产品保持一致。

获证后，本组织保证该型号产品只配用经CRAA最终确认的上述关键零部件。如果关键零部件需进行变更（增加、替代），本组织将向CRAA提出变更申请，未经CRAA的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合节能认证要求。

申请方:

(公章)

日期：    年   月   日